МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

1 декабря 2005 г.

N 753

ОБ ОСНАЩЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии с пунктом 5.2.11. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 2898; 2005 N 2, ст. 162) и в целях совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению, оснащения необходимым, для ее оказания диагностическим оборудованием приказываю:
Утвердить:
1. Табель оснащения городской поликлиники (медицинская техника) (приложение N 1).
2. Табель оснащения центральной районной поликлиники (медицинская техника) (приложение N 2).
3. Табель оснащения поликлинического отделения при центральной городской больнице (медицинская техника) (приложение N 3).
4. Табель оснащения поликлинического отделения при городской больнице (медицинская техника) (приложение N 4).
5. Табель оснащения поликлинического отделения при центральной районной больнице (медицинская техника) (приложение N 5).
6. Табель оснащения поликлинического отделения при районной больнице (медицинская техника) (приложение N 6).
7. Табель оснащения детской городской поликлиники (часть 1 - медицинская техника) (приложение N 7).
8. Табель оснащения поликлинического отделения при детской городской больнице (часть 1 - медицинская техника), (приложение N 8).
9. Табель оснащения амбулатории (часть 1 - медицинская техника), (приложение N 9).
10. Табель оснащения поликлинического отделения при участковой больнице, амбулатории (часть 1 - медицинская техника), (приложение N 10).
11. Табель оснащения центра общей врачебной (семейной) практики (часть 1 - медицинская техника), (приложение N 11).
12. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения при проведении мероприятий по оснащению диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований руководствоваться настоящим приказом.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И.Стародубова.

Министр
М.ЗУРАБОВ

Приложение N 1
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет врача аллерголога-иммунолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1   	2   	2   	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	1   	1   	1   	
6. 	Микроскоп бинокулярный                 	1   	1   	1   	
7. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Осветитель налобный                    	1   	1   	1   	
10.	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	2   	
11.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
12.	Рефлектор лобный                       	1   	1   	1   	
13.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача общей (семейной) практики

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и       
диадинамическими токами                        	1      	
2. 	Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии                	1      	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза               	1      	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)  	1      	
6. 	Ингалятор кислородный                          	1      	
7. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
8. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
9. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
10.	Измеритель артериального давления              	1      	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха             
(пикфлоуметр)                                  	1      	
12.	Камертон медицинский                           	1      	
13.	Микроскоп бинокулярный                         	1      	
14.	Набор врача общей практики                     	1      	
15.	Негатоскоп                                     	1      	
16.	Облучатель бактерицидный                       	1      	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                   
гелиотерапевтический                           	1      	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный             	1      	
19.	Офтальмоскоп ручной                            	1      	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки        
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей	1      	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)             	1      	
22.	Рефлектор лобный                               	1      	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы     	1      	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и      
цветоощущения                                  	1      	
25.	Стетофонендоскоп                               	1      	
26.	Центрифуга лабораторная                        	1      	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями                 	1      	
28.	Экспресс-анализатор мочи                       	1      	
29.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным
заключением                                    	1      	

Кабинет гастроэнтеролога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.  
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	-   	1   	1   	
3. 	Аппаратура для гастрографии            	-   	1   	1   	
4. 	Ацидогастрометр (рН-метр)              	-   	1   	1   	
5. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      	-   	1   	1   	
7. 	Негатоскоп                             	-   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	-   	1   	1   	
9. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	-   	3   	3   	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего раствора                	-   	1   	1   	
11.	Стетофонендоскоп                       	-   	1   	1   	

Кабинет врача-педиатра

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.  
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы для новорожденных и детей         	1   	1   	1   	
2. 	Весы с ростомером                      	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Стол пеленальный                       	1   	1   	1   	
5. 	Электротермометр                       	1   	1   	1   	

Кабинет врача-невропатолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
2. 	Камертон медицинский                   	1   	1   	1   	
3. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-рефлексотерапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, изделий 
по числу посещений 	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для электроакупунктурной       
диагностики                            	-   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      
неавтоматизированный, сфигмоманометр   	-   	1   	1   	
3. 	Набор инструментов и принадлежностей   
для рефлексотерапии, акупунктуры       
(иглотерапии) и моксотерапии           	-   	1   	1   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	-   	1   	1   	
5. 	Стерилизатор суховоздушный             	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	-   	1   	1   	
7. 	Стетофонендоскоп                       	-   	1   	1   	

Кабинет врача-инфекциониста

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	2   	4   	4   	
6. 	Светильник бестеневой                  
медицинский передвижной                	1   	1   	1   	
7. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
8. 	Термостат бактериологический           
(аэробный)                             	1   	1   	1   	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский  	1   	1   	1   	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего    
и стерилизующего растворов             	1   	1   	1   	
11.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-кардиолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
3. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
4. 	Система мониторная для                 
диагностики нагрузочных тестов         
кардиологическая                       	1   	1   	1   	
5. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
6. 	Электрокардиограф многоканальный       	1   	1   	1   	

Кабинет врача-отоларинголога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аденотом                               	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной   
перепонки                              	1   	1   	1   	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)                	1   	1   	1   	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с        
автономным питанием, электрокаутер     
сетевой)                               	1   	2   	2   	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
6. 	Ларингостробоскоп                      	1   	1   	1   	
7. 	Микроскоп оториноларингологический     
операционный                           	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Отоскоп                                	1   	1   	1   	
10.	Рефлектор лобный                       	1   	2   	2   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача-офтальмолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Гониоскоп                              	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
3. 	Кератометр (кератограф)                	1   	1   	1   	
4. 	Лампа щелевая                          	-   	1   	1   	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим   	1   	1   	1   	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм     	1   	1   	1   	
7. 	Офтальмометр                           	-   	1   	1   	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный     	1   	1   	1   	
9. 	Офтальмоскоп ручной                    	1   	2   	2   	
10.	Периметр поля зрения (периграф)        	-   	1   	1   	
11.	Прибор для измерения внутриглазного    
давления                               	1   	1   	1   	
12.	Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического     
зрения                                 	1   	1   	1   	
13.	Проектор знаков                        	1   	1   	1   	
14.	Синоптофор (для диагностики и лечения  
косоглазия)                            	-   	1   	1   	
15.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
16.	Цветотест                              	1   	1   	1   	
17.	Эхоофтальмограф                        	-   	1   	1   	

Кабинет врача-пульмонолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
2. 	Кислородный концентратор               	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Ингалятор компрессорный                	1   	1   	1   	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	1   	1   	1   	
6. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
7. 	Облучатель бактерицидный               	1   	2   	2   	
8. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
9. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	

Кабинет врача-ревматолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Денситометр ультразвуковой             	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
5. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
6. 	Ингалятор компрессорный                	1   	1   	1   	
7. 	Кардиоанализатор                       	1   	1   	1   	
8. 	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	1   	1   	1   	
9. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
12.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
14.	Электрокардиограф многоканальный       	1   	1   	1   	

Кабинет врача стоматолога-хирурга

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический для       
стоматологии и косметологии            	1   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
6. 	Установка стоматологическая            	1   	1   	1   	
7. 	Кресло стоматологическое               			1   	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза        	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного  
камня с помощью ультразвука (скейлер)  	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат для флюктуаризации             
стоматологический                      	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат ультразвуковой                 
стоматологический терапевтический      	-   	1   	1   	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза,      
лекарственного электрофореза,          
депофореза, микротоковой терапии       	-   	-   	1   	
6. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
9. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
10.	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
11.	Электрообезболиватель стоматологический	1   	1   	1   	

Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический 
медицинский с допплеровским каналом    
(датчик конвексный, линейный,          
кардиологический)                      	1   	1   	2   	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового 
исследования (датчик конвексный,       
линейный, кардиологический)            	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	

Кабинет врача-уролога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат для физиотерапии               
комбинированный урологический          	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	-   	1   	1   	
4. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
5. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	1   	1   	1   	
6. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
7. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
8. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
9. 	Уретроренофиброскоп                    	-   	1   	1   	
10.	Цистоскоп катетеризационный            	1   	1   	1   	
11.	Цистоскоп смотровой                    	2   	3   	3   	
12.	Цистоуретроскоп                        	-   	1   	1   	
13.	Электростимулятор (стимулятор)         
урологический                          	-   	1   	1   	

Кабинет врача-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
2. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для высокочастотной            
магнитотерапии (индуктотермии)         	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного  
массажа                                	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат для дарсонвализации            	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии  	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат для индуктотермии              
коротковолновый (КВЧ)                  	-   	1   	1   	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)       
терапии                                	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными 
и диадинамическими токами              	1   	1   	2   	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции
(МДМ)                                  	-   	1   	1   	
10.	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-   
терапии (диатермии)                    	-   	1   	1   	
11.	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии          	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для электросна                 	1   	1   	2   	
13.	Аппарат лазерной и магнитолазерной     
терапии                                	-   	-   	1   	
14.	Кислородный концентрат                 	1   	1   	1   	
15.	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1   	1   	1   	
16.	Аппаратура светолечебная               	1   	1   	1   	
17.	Аэрофитогенератор                      	1   	1   	1   	
18.	Ванна бальнеологическая                	-   	1   	1   	
19.	Ванна вихревая                         	-   	1   	1   	
20.	Ванна гидрогальваническая              	-   	1   	1   	
21.	Ванна для подводного массажа           	-   	1   	1   	
22.	Ванна сухая углекислая                 	-   	1   	1   	
23.	Галоингалятор индивидуальный           	1   	1   	1   	
24.	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1   	1   	1   	
25.	Ингалятор ультразвуковой               	2   	3   	4   	
26.	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
27.	Лампа "Соллюкс"                        	1   	1   	1   	
28.	Матрац магниторезонансный              	-   	1   	1   	
29.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
30.	Облучатель ртутно-кварцевый,           
бактерицидный                          	1   	1   	1   	
31.	Озокеритонагреватель                   	1   	1   	1   	
32.	Парафинонагреватель                    	1   	1   	1   	
33.	Спелеокамера                           	-   	1   	1   	
34.	Стол массажный                         	1   	1   	2   	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и        
коагуляции                             	-   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	-   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	1   	2   	2   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	2   	2   	
8. 	Стол перевязочный                      	1   	2   	2   	
9. 	Столик инструментальный                	1   	2   	2   	
10.	Столик манипуляционный с               
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
11.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	
14.	Электротермометр                       	1   	2   	2   	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
2. 	Анализатор биохимический               	-   	-   	1   	
3. 	Автоанализатор гематологический        	1   	1   	1   	
4. 	Анализатор мочи                        	1   	1   	1   	
5. 	Анализатор фотометрический             
иммуноферментный (фотометр)            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и        
пробирок                               	-   	-   	1   	
7. 	Весы лабораторные электронные          	1   	1   	1   	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический        	1   	1   	2   	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический     
двухканальный                          	-   	-   	1   	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)        	-   	1   	1   	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией     	2   	3   	5   	
12.	Микроскоп биологический                	1   	1   	1   	
13.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
14.	Установка для очистки и обеззараживания
воздуха                                	1   	1   	1   	
15.	Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер лабораторный)                   	-   	-   	1   	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной     
формулы                                	2   	2   	4   	
17.	Термостат водяной или жидкостный       	1   	1   	2   	
18.	Термостат воздушный                    	1   	1   	2   	
19.	Термостат для планшетов                	1   	1   	2   	
20.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
21.	Установка для очистки и обеззараживания
аэрозольная                            	1   	1   	1   	
22.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	
23.	Фотометр биохимический программируемый 	-   	-   	1   	
24.	Центрифуга настольная                  	-   	-   	1   	
25.	Анализатор определения глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями         	1   	1   	1   	
26.	Экспресс-анализатор мочи               	1   	1   	1   	

Кабинет врача-эндокринолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы	-   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	1   	1   	
3. 	Динамометр медицинский ручной          	-   	1   	1   	
4. 	Измеритель артериального давления      	-   	1   	1   	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	-   	1   	1   	
6. 	Поляриметр медицинский                 	-   	1   	1   	
7. 	Стетофонендоскоп                       	-   	1   	2   	
8. 	Фотометр отражательный                 	-   	1   	1   	

Подростковый кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
6. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Прививочный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
3. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
4. 	Сборник для дистиллированной воды      				
5. 	Светильник бестеневой                  
медицинский передвижной                	1   	1   	1   	

Процедурный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	1   	1   	1   	
2. 	Аппаратура криохирургическая           	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	2   	2   	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	2   	2   	
6. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Рентгеновское отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной       
(палатный)                             	1   	1   	1   	
2. 	Флюороскоп                             	1   	1   	1   	
3. 	Аппаратура проявочная для              
рентгеновской пленки                   	1   	1   	1   	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два)       
рабочих места                          	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три)       
рабочих места с возможностью томографии	-   	-   	1   	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
(дентальный)                           	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
панорамного типа (ортопантомограф)     	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат рентгеновский                  
флюорографический (флюорограф)         	1   	1   	1   	
9. 	Система для получения цифровых         
изображений                            	-   	1   	1   	
10.	Маммограф                              	1   	1   	1   	
11.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
12.	Прибор для двойного контрастирования   
желудка                                	1   	1   	1   	
13.	Средства индивидуальной защиты от      
рентгеновского излучения (комплект)    	1   	1   	1   	
14.	Стол для хранения рентгеновских        
принадлежностей                        	1   	1   	1   	
15.	Устройство для приготовления           
рентгеноконтрастной взвеси             	1   	1   	1   	
16.	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1   	1   	1   	

Смотровой женский кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
3. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
4. 	Столик инструментальный                	1   	1   	1   	

Функциональной диагностики отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель скорости кровотока          
ультразвуковой                         	1   	1   	1   	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки   
биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с         
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
4. 	Реоанализатор                          	-   	1   	1   	
5. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	1   	1   	1   	
6. 	Система мониторная для исследования    
сердечно-сосудистой системы по         
"Холтеру"                              	-   	1   	1   	
7. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
8. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
9. 	Электрокардиограф многоканальный       	-   	1   	1   	
10.	Электрокардиограф одноканальный с      
синдромальным заключением              	1   	1   	1   	
11.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1   	1   	1   	

Эндоскопическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	-   	-   	1   	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп)    	-   	-   	1   	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп                 	-   	-   	1   	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп               	-   	-   	1   	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	-   	-   	1   	
6. 	Дуоденоскоп                            	-   	-   	1   	
7. 	Колоноскоп                             	-   	-   	1   	
8. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	-   	-   	1   	
9. 	Кресло эндоскопическое                 	-   	-   	1   	
10.	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	-   	-   	1   	
11.	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	-   	-   	1   	
13.	Оборудование для дезинфекции,          
предстерилизационой очистки и          
стерилизации гибких эндоскопов         	-   	-   	1   	
14.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	-   	-   	1   	
15.	Ректосигмоскоп                         	-   	-   	1   	
16.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	-   	-   	1   	

Кабинет врача травматолога-ортопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних    
конечностей                            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный           
портативный                            	1   	1   	1   	
					
5. 	Денситометр диагностический            	-   	1   	1   	
6. 	Динамометр ручной                      	1   	2   	3   	
7. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
8. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
9. 	Негатоскоп общего назначения           	1   	1   	1   	
10.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача акушера-гинеколога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Тазомер                                	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
5. 	Стетоскоп акушерский                   	1   	1   	1   	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной
лампой                                 	1   	1   	1   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
8. 	Кольпоскоп                             	1   	1   	1   	
9. 	Прибор для контроля сердечной          
деятельности плода                     	1   	1   	1   	
10.	Набор медицинских инструментов для     
врача-гинеколога                       	1   	1   	1   	
11.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
13.	Гистероскоп                            	1   	1   	1   	

Кабинет лечебной физкультуры

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа      	1   	2   	3   	
2. 	Велоэргометр                           	1   	2   	2   	
3. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр ручной                      	1   	1   	1   	
5. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
7. 	Метроном                               	1   	1   	1   	
8. 	Механоаппараты блочные                 	1   	1   	1   	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-   
мышечной патологии                     	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Пульсотахометр                         	1   	2   	2   	
12.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
13.	Угломер для определения подвижности    
суставов конечностей и пальцев         	1   	1   	1   	
14.	Устройство тракционное                 
аутогравитационное                     	1   	1   	1   	

Общеполиклиническое оборудование

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	1   	1   	1   	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	1   	1   	1   	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	1   	1   	1   	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	1   	1   	1   	
5. 	Носилки-каталка                        	1   	1   	1   	

Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
(МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет врача-инфекциониста

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких
и гибких эндоскопов                    	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	2   	4   	4   	
6. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
7. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
8. 	Термостат бактериологический (аэробный)	1   	1   	1   	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский  	1   	1   	1   	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
11.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача общей (семейной) практики

N 
п/п	Наименование медицинской техники         	Минимально
необходимое
количество	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и        
диадинамическими токами                         	1     	
2. 	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии                   	1     	
з. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза                	1     	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                      	1     	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)   	1     	
6. 	Ингалятор кислородный                           	1     	
7. 	Отсасыватель хирургический                      	1     	
8. 	Весы для новорожденных и детей                  	1     	
9. 	Весы медицинские с ростомером                   	1     	
10.	Измеритель артериального давления               	1     	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр)	1     	
12.	Камертон медицинский                            	1     	
13.	Микроскоп бинокулярный                          	1     	
14.	Набор врача общей практики                      	1     	
15.	Негатоскоп                                      	1     	
16.	Облучатель бактерицидный                        	1     	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	1     	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный              	1     	
19.	Офтальмоскоп ручной                             	1     	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки         
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	1     	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)              	1     	
22.	Рефлектор лобный                                	1     	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы      	1     	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и       
цветоощущения                                   	1     	
25.	Стетофонендоскоп                                	1     	
26.	Центрифуга лабораторная                         	1     	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови  
(глюкометр) с принадлежностями                  	1     	
28.	Экспресс-анализатор мочи                        	1     	
29.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным 
заключением                                     	1     	

Кабинет врача-кардиолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
3. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
4. 	Система мониторная для                 
диагностики нагрузочных тестов         
кардиологическая                       	1   	1   	1   	
5. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
6. 	Электрокардиограф многоканальный       	1   	1   	1   	

Кабинет врача-невропатолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
2. 	Камертон медицинский                   	1   	1   	1   	
3. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-отоларинголога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аденотом                               	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной   
перепонки                              	1   	1   	1   	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)                	1   	1   	1   	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с        
автономным питанием, электрокаутер     
сетевой)                               	1   	2   	2   	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
6. 	Ларингостробоскоп                      	1   	1   	1   	
7. 	Микроскоп оториноларингологический     
операционный                           	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Отоскоп                                	1   	1   	1   	
10.	Рефлектор лобный                       	1   	2   	2   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача-офтальмолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Гониоскоп                              	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
3. 	Кератометр (кератограф)                	1   	1   	1   	
4. 	Лампа щелевая                          	-   	1   	1   	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим   	1   	1   	1   	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм     	1   	1   	1   	
7. 	Офтальмометр                           	-   	1   	1   	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный     	1   	1   	1   	
9. 	Офтальмоскоп ручной                    	1   	2   	2   	
10.	Периметр поля зрения (периграф)        	-   	1   	1   	
11.	Прибор для измерения внутриглазного    
давления                               	1   	1   	1   	
12.	Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического     
зрения                                 	1   	1   	1   	
13.	Проектор знаков                        	1   	1   	1   	
14.	Синоптофор (для диагностики и лечения  
косоглазия)                            	-   	1   	1   	
15.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
16.	Цветотест                              	1   	1   	1   	
17.	Эхоофтальмограф                        	-   	1   	1   	

Кабинет врача-педиатра

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.  
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы для новорожденных и детей         	1   	1   	1   	
2. 	Весы с ростомером                      	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Стол пеленальный                       	1   	1   	1   	
5. 	Электротермометр                       	1   	1   	1   	

Кабинет врача акушера-гинеколога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Тазомер                                	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
5. 	Стетоскоп акушерский                   	1   	1   	1   	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной
лампой                                 	1   	1   	1   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
8. 	Кольпоскоп                             	1   	1   	1   	
9. 	Прибор для контроля сердечной          
деятельности плода                     	1   	1   	1   	
10.	Набор медицинских инструментов для     
врача-гинеколога                       	1   	1   	1   	
11.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
13.	Гистероскоп                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза        	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного  
камня с помощью ультразвука (скейлер)  	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат для флюктуаризации             
стоматологический                      	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат ультразвуковой                 
стоматологический терапевтический      	-   	1   	1   	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза,      
лекарственного электрофореза,          
депофореза, микротоковой терапии       	-   	-   	1   	
6. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
9. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
10.	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
11.	Электрообезболиватель стоматологический	1   	1   	1   	

Кабинет врача-ревматолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Денситометр ультразвуковой             	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
5. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
6. 	Ингалятор компрессорный                	1   	1   	1   	
7. 	Кардиоанализатор                       	1   	1   	1   	
8. 	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	1   	1   	1   	
9. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
12.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
14.	Электрокардиограф многоканальный       	1   	1   	1   	

Кабинет врача травматолога-ортопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних    
конечностей                            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный           
портативный                            	1   	1   	1   	
					
5. 	Денситометр диагностический            	-   	1   	1   	
6. 	Динамометр ручной                      	1   	2   	3   	
7. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
8. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
9. 	Негатоскоп общего назначения           	1   	1   	1   	
10.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача стоматолога-хирурга

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический для       
стоматологии и косметологии            	1   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
6. 	Установка стоматологическая            	1   	1   	1   	
7. 	Кресло стоматологическое               			1   	

Кабинет врача-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
2. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический 
медицинский с допплеровским каналом    
(датчик конвексный, линейный,          
кардиологический)                      	1   	1   	2   	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового 
исследования (датчик конвексный,       
линейный, кардиологический)            	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	

Кабинет врача-уролога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат для физиотерапии               
комбинированный урологический          	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	-   	1   	1   	
4. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
5. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	1   	1   	1   	
6. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
7. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
8. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
9. 	Уретроренофиброскоп                    	-   	1   	1   	
10.	Цистоскоп катетеризационный            	1   	1   	1   	
11.	Цистоскоп смотровой                    	2   	3   	3   	
12.	Цистоуретроскоп                        	-   	1   	1   	
13.	Электростимулятор (стимулятор)         
урологический                          	-   	1   	1   	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для высокочастотной            
магнитотерапии (индуктотермии)         	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного  
массажа                                	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат для дарсонвализации            	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии  	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат для индуктотермии              
коротковолновый (КВЧ)                  	-   	1   	1   	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)       
терапии                                	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными 
и диадинамическими токами              	1   	1   	2   	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции
(МДМ)                                  	-   	1   	1   	
10.	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-   
терапии (диатермии)                    	-   	1   	1   	
11.	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии          	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для электросна                 	1   	1   	2   	
13.	Аппарат лазерной и магнитолазерной     
терапии                                	-   	-   	1   	
14.	Кислородный концентрат                 	1   	1   	1   	
15.	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1   	1   	1   	
16.	Аппаратура светолечебная               	1   	1   	1   	
17.	Аэрофитогенератор                      	1   	1   	1   	
18.	Ванна бальнеологическая                	-   	1   	1   	
19.	Ванна вихревая                         	-   	1   	1   	
20.	Ванна гидрогальваническая              	-   	1   	1   	
21.	Ванна для подводного массажа           	-   	1   	1   	
22.	Ванна сухая углекислая                 	-   	1   	1   	
23.	Галоингалятор индивидуальный           	1   	1   	1   	
24.	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1   	1   	1   	
25.	Ингалятор ультразвуковой               	2   	3   	4   	
26.	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
27.	Лампа "Соллюкс"                        	1   	1   	1   	
28.	Матрац магниторезонансный              	-   	1   	1   	
29.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
30.	Облучатель ртутно-кварцевый,           
бактерицидный                          	1   	1   	1   	
31.	Озокеритонагреватель                   	1   	1   	1   	
32.	Парафинонагреватель                    	1   	1   	1   	
33.	Спелеокамера                           	-   	1   	1   	
34.	Стол массажный                         	1   	1   	2   	

Кабинет лечебной физкультуры

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа      	1   	2   	3   	
2. 	Велоэргометр                           	1   	2   	2   	
3. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр ручной                      	1   	1   	1   	
5. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
7. 	Метроном                               	1   	1   	1   	
8. 	Механоаппараты блочные                 	1   	1   	1   	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-   
мышечной патологии                     	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Пульсотахометр                         	1   	2   	2   	
12.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
13.	Угломер для определения подвижности    
суставов конечностей и пальцев         	1   	1   	1   	
14.	Устройство тракционное                 
аутогравитационное                     	1   	1   	1   	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и        
коагуляции                             	-   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	-   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	1   	2   	2   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	2   	2   	
8. 	Стол перевязочный                      	1   	2   	2   	
9. 	Столик инструментальный                	1   	2   	2   	
10.	Столик манипуляционный с               
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
11.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	
14.	Электротермометр                       	1   	2   	2   	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
2. 	Анализатор биохимический               	-   	-   	1   	
3. 	Автоанализатор гематологический        	1   	1   	1   	
4. 	Анализатор мочи                        	1   	1   	1   	
5. 	Анализатор фотометрический             
иммуноферментный (фотометр)            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и        
пробирок                               	-   	-   	1   	
7. 	Весы лабораторные электронные          	1   	1   	1   	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический        	1   	1   	2   	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический     
двухканальный                          	-   	-   	1   	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)        	-   	1   	1   	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией     	2   	3   	5   	
12.	Микроскоп биологический                	1   	1   	1   	
13.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
14.	Установка для очистки и обеззараживания
воздуха                                	1   	1   	1   	
15.	Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер лабораторный)                   	-   	-   	1   	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной     
формулы                                	2   	2   	4   	
17.	Термостат водяной или жидкостный       	1   	1   	2   	
18.	Термостат воздушный                    	1   	1   	2   	
19.	Термостат для планшетов                	1   	1   	2   	
20.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
21.	Установка для очистки и обеззараживания
аэрозольная                            	1   	1   	1   	
22.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	
23.	Фотометр биохимический программируемый 	-   	-   	1   	
24.	Центрифуга настольная                  	-   	-   	1   	
25.	Анализатор определения глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями         	1   	1   	1   	
26.	Экспресс-анализатор мочи               	1   	1   	1   	

Подростковый кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
6. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Прививочный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
3. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
4. 	Сборник для дистиллированной воды      				
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Рентгеновское отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной       
(палатный)                             	1   	1   	1   	
2. 	Флюороскоп                             	1   	1   	1   	
3. 	Аппаратура проявочная для              
рентгеновской пленки                   	1   	1   	1   	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два)       
рабочих места                          	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три)       
рабочих места с возможностью томографии	-   	-   	1   	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
(дентальный)                           	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
панорамного типа (ортопантомограф)     	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат рентгеновский                  
флюорографический (флюорограф)         	1   	1   	1   	
9. 	Система для получения цифровых         
изображений                            	-   	1   	1   	
10.	Маммограф                              	1   	1   	1   	
11.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
12.	Прибор для двойного контрастирования   
желудка                                	1   	1   	1   	
13.	Средства индивидуальной защиты от      
рентгеновского излучения (комплект)    	1   	1   	1   	
14.	Стол для хранения рентгеновских        
принадлежностей                        	1   	1   	1   	
15.	Устройство для приготовления           
рентгеноконтрастной взвеси             	1   	1   	1   	
16.	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1   	1   	1   	

Функциональной диагностики отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель скорости кровотока          
ультразвуковой                         	1   	1   	1   	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки   
биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с         
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
4. 	Реоанализатор                          	-   	1   	1   	
5. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	1   	1   	1   	
6. 	Система мониторная для исследования    
сердечно-сосудистой системы по         
"Холтеру"                              	-   	1   	1   	
7. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
8. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
9. 	Электрокардиограф многоканальный       	-   	1   	1   	
10.	Электрокардиограф одноканальный с      
синдромальным заключением              	1   	1   	1   	
11.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1   	1   	1   	

Эндоскопическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	-   	-   	1   	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп)    	-   	-   	1   	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп                 	-   	-   	1   	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп               	-   	-   	1   	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	-   	-   	1   	
6. 	Дуоденоскоп                            	-   	-   	1   	
7. 	Колоноскоп                             	-   	-   	1   	
8. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	-   	-   	1   	
9. 	Кресло эндоскопическое                 	-   	-   	1   	
10.	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	-   	-   	1   	
11.	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	-   	-   	1   	
13.	Оборудование для дезинфекции,          
предстерилизационой очистки и          
стерилизации гибких эндоскопов         	-   	-   	1   	
14.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	-   	-   	1   	
15.	Ректосигмоскоп                         	-   	-   	1   	
16.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	-   	-   	1   	

Общеполиклиническое оборудование

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	1   	1   	1   	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	1   	1   	1   	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	1   	1   	1   	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	1   	1   	1   	
5. 	Носилки-каталка                        	1   	1   	1   	

Приложение N 3
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет врача аллерголога-иммунолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1   	2   	2   	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	1   	1   	1   	
6. 	Микроскоп бинокулярный                 	1   	1   	1   	
7. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Осветитель налобный                    	1   	1   	1   	
10.	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	2   	
11.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
12.	Рефлектор лобный                       	1   	1   	1   	
13.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача общей (семейной) практики

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и       
диадинамическими токами                        	1      	
2. 	Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии                	1      	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза               	1      	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)  	1      	
6. 	Ингалятор кислородный                          	1      	
7. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
8. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
9. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
10.	Измеритель артериального давления              	1      	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха             
(пикфлоуметр)                                  	1      	
12.	Камертон медицинский                           	1      	
13.	Микроскоп бинокулярный                         	1      	
14.	Набор врача общей практики                     	1      	
15.	Негатоскоп                                     	1      	
16.	Облучатель бактерицидный                       	1      	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                   
гелиотерапевтический                           	1      	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный             	1      	
19.	Офтальмоскоп ручной                            	1      	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки        
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей	1      	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)             	1      	
22.	Рефлектор лобный                               	1      	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы     	1      	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и      
цветоощущения                                  	1      	
25.	Стетофонендоскоп                               	1      	
26.	Центрифуга лабораторная                        	1      	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями                 	1      	
28.	Экспресс-анализатор мочи                       	1      	
29.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным
заключением                                    	1      	

Кабинет гастроэнтеролога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.  
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	-   	1   	1   	
3. 	Аппаратура для гастрографии            	-   	1   	1   	
4. 	Ацидогастрометр (рН-метр)              	-   	1   	1   	
5. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      	-   	1   	1   	
7. 	Негатоскоп                             	-   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	-   	1   	1   	
9. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	-   	3   	3   	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего раствора                	-   	1   	1   	
11.	Стетофонендоскоп                       	-   	1   	1   	

Кабинет врача-педиатра

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.  
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы для новорожденных и детей         	1   	1   	1   	
2. 	Весы с ростомером                      	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Стол пеленальный                       	1   	1   	1   	
5. 	Электротермометр                       	1   	1   	1   	

Кабинет врача-невропатолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
2. 	Камертон медицинский                   	1   	1   	1   	
3. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-рефлексотерапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, изделий 
по числу посещений 	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для электроакупунктурной       
диагностики                            	-   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      
неавтоматизированный, сфигмоманометр   	-   	1   	1   	
3. 	Набор инструментов и принадлежностей   
для рефлексотерапии, акупунктуры       
(иглотерапии) и моксотерапии           	-   	1   	1   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	-   	1   	1   	
5. 	Стерилизатор суховоздушный             	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	-   	1   	1   	
7. 	Стетофонендоскоп                       	-   	1   	1   	

Кабинет врача-инфекциониста

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	2   	4   	4   	
6. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
7. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
8. 	Термостат бактериологический           
(аэробный)                             	1   	1   	1   	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский  	1   	1   	1   	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего    
и стерилизующего растворов             	1   	1   	1   	
11.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-кардиолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
3. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
4. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	1   	1   	1   	
5. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
6. 	Электрокардиограф многоканальный       	1   	1   	1   	

Кабинет врача-отоларинголога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аденотом                               	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной   
перепонки                              	1   	1   	1   	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)                	1   	1   	1   	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с        
автономным питанием, электрокаутер     
сетевой)                               	1   	2   	2   	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
6. 	Ларингостробоскоп                      	1   	1   	1   	
7. 	Микроскоп оториноларингологический     
операционный                           	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Отоскоп                                	1   	1   	1   	
10.	Рефлектор лобный                       	1   	2   	2   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача-офтальмолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Гониоскоп                              	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
3. 	Кератометр (кератограф)                	1   	1   	1   	
4. 	Лампа щелевая                          	-   	1   	1   	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим   	1   	1   	1   	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм     	1   	1   	1   	
7. 	Офтальмометр                           	-   	1   	1   	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный     	1   	1   	1   	
9. 	Офтальмоскоп ручной                    	1   	2   	2   	
10.	Периметр поля зрения (периграф)        	-   	1   	1   	
11.	Прибор для измерения внутриглазного    
давления                               	1   	1   	1   	
12.	Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического     
зрения                                 	1   	1   	1   	
13.	Проектор знаков                        	1   	1   	1   	
14.	Синоптофор (для диагностики и лечения  
косоглазия)                            	-   	1   	1   	
15.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
16.	Цветотест                              	1   	1   	1   	
17.	Эхоофтальмограф                        	-   	1   	1   	

Кабинет врача-пульмонолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
2. 	Кислородный концентратор               	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Ингалятор компрессорный                	1   	1   	1   	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	1   	1   	1   	
6. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
7. 	Облучатель бактерицидный               	1   	2   	2   	
8. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
9. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	

Кабинет врача-ревматолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Денситометр ультразвуковой             	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
5. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
6. 	Ингалятор компрессорный                	1   	1   	1   	
7. 	Кардиоанализатор                       	1   	1   	1   	
8. 	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	1   	1   	1   	
9. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
12.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
14.	Электрокардиограф многоканальный       	1   	1   	1   	

Кабинет врача стоматолога-хирурга

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический для       
стоматологии и косметологии            	1   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
6. 	Установка стоматологическая            	1   	1   	1   	
7. 	Кресло стоматологическое               			1   	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза        	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного  
камня с помощью ультразвука (скейлер)  	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат для флюктуаризации             
стоматологический                      	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат ультразвуковой                 
стоматологический терапевтический      	-   	1   	1   	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза,      
лекарственного электрофореза,          
депофореза, микротоковой терапии       	-   	-   	1   	
6. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
9. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
10.	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
11.	Электрообезболиватель стоматологический	1   	1   	1   	

Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический 
медицинский с допплеровским каналом    
(датчик конвексный, линейный,          
кардиологический)                      	1   	1   	2   	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового 
исследования (датчик конвексный,       
линейный, кардиологический)            	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	

Кабинет врача-уролога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат для физиотерапии               
комбинированный урологический          	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	-   	1   	1   	
4. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
5. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	1   	1   	1   	
6. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
7. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
8. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
9. 	Уретроренофиброскоп                    	-   	1   	1   	
10.	Цистоскоп катетеризационный            	1   	1   	1   	
11.	Цистоскоп смотровой                    	2   	3   	3   	
12.	Цистоуретроскоп                        	-   	1   	1   	
13.	Электростимулятор (стимулятор)         
урологический                          	-   	1   	1   	

Кабинет врача-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
2. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для высокочастотной            
магнитотерапии (индуктотермии)         	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного  
массажа                                	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат для дарсонвализации            	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии  	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат для индуктотермии              
коротковолновый (КВЧ)                  	-   	1   	1   	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)       
терапии                                	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными 
и диадинамическими токами              	1   	1   	2   	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции
(МДМ)                                  	-   	1   	1   	
10.	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-   
терапии (диатермии)                    	-   	1   	1   	
11.	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии          	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для электросна                 	1   	1   	2   	
13.	Аппарат лазерной и магнитолазерной     
терапии                                	-   	-   	1   	
14.	Кислородный концентрат                 	1   	1   	1   	
15.	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1   	1   	1   	
16.	Аппаратура светолечебная               	1   	1   	1   	
17.	Аэрофитогенератор                      	1   	1   	1   	
18.	Ванна бальнеологическая                	-   	1   	1   	
19.	Ванна вихревая                         	-   	1   	1   	
20.	Ванна гидрогальваническая              	-   	1   	1   	
21.	Ванна для подводного массажа           	-   	1   	1   	
22.	Ванна сухая углекислая                 	-   	1   	1   	
23.	Галоингалятор индивидуальный           	1   	1   	1   	
24.	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1   	1   	1   	
25.	Ингалятор ультразвуковой               	2   	3   	4   	
26.	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
27.	Лампа "Соллюкс"                        	1   	1   	1   	
28.	Матрац магниторезонансный              	-   	1   	1   	
29.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
30.	Облучатель ртутно-кварцевый,           
бактерицидный                          	1   	1   	1   	
31.	Озокеритонагреватель                   	1   	1   	1   	
32.	Парафинонагреватель                    	1   	1   	1   	
33.	Спелеокамера                           	-   	1   	1   	
34.	Стол массажный                         	1   	1   	2   	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и        
коагуляции                             	-   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	-   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	1   	2   	2   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	2   	2   	
8. 	Стол перевязочный                      	1   	2   	2   	
9. 	Столик инструментальный                	1   	2   	2   	
10.	Столик манипуляционный с               
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
11.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	
14.	Электротермометр                       	1   	2   	2   	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
2. 	Анализатор биохимический               	-   	-   	1   	
3. 	Автоанализатор гематологический        	1   	1   	1   	
4. 	Анализатор мочи                        	1   	1   	1   	
5. 	Анализатор фотометрический             
иммуноферментный (фотометр)            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и        
пробирок                               	-   	-   	1   	
7. 	Весы лабораторные электронные          	1   	1   	1   	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический        	1   	1   	2   	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический     
двухканальный                          	-   	-   	1   	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)        	-   	1   	1   	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией     	2   	3   	5   	
12.	Микроскоп биологический                	1   	1   	1   	
13.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
14.	Установка для очистки и обеззараживания
воздуха                                	1   	1   	1   	
15.	Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер лабораторный)                   	-   	-   	1   	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной     
формулы                                	2   	2   	4   	
17.	Термостат водяной или жидкостный       	1   	1   	2   	
18.	Термостат воздушный                    	1   	1   	2   	
19.	Термостат для планшетов                	1   	1   	2   	
20.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
21.	Установка для очистки и обеззараживания
аэрозольная                            	1   	1   	1   	
22.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	
23.	Фотометр биохимический программируемый 	-   	-   	1   	
24.	Центрифуга настольная                  	-   	-   	1   	
25.	Анализатор определения глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями         	1   	1   	1   	
26.	Экспресс-анализатор мочи               	1   	1   	1   	

Кабинет врача-эндокринолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы	-   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	1   	1   	
3. 	Динамометр медицинский ручной          	-   	1   	1   	
4. 	Измеритель артериального давления      	-   	1   	1   	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	-   	1   	1   	
6. 	Поляриметр медицинский                 	-   	1   	1   	
7. 	Стетофонендоскоп                       	-   	1   	2   	
8. 	Фотометр отражательный                 	-   	1   	1   	

Подростковый кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
6. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Прививочный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
3. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
4. 	Сборник для дистиллированной воды      				
5. 	Светильник бестеневой                  
медицинский передвижной                	1   	1   	1   	

Процедурный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	1   	1   	1   	
2. 	Аппаратура криохирургическая           	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	2   	2   	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	2   	2   	
6. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Рентгеновское отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной       
(палатный)                             	1   	1   	1   	
2. 	Флюороскоп                             	1   	1   	1   	
3. 	Аппаратура проявочная для              
рентгеновской пленки                   	1   	1   	1   	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два)       
рабочих места                          	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три)       
рабочих места с возможностью томографии	-   	-   	1   	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
(дентальный)                           	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
панорамного типа (ортопантомограф)     	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат рентгеновский                  
флюорографический (флюорограф)         	1   	1   	1   	
9. 	Система для получения цифровых         
изображений                            	-   	1   	1   	
10.	Маммограф                              	1   	1   	1   	
11.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
12.	Прибор для двойного контрастирования   
желудка                                	1   	1   	1   	
13.	Средства индивидуальной защиты от      
рентгеновского излучения (комплект)    	1   	1   	1   	
14.	Стол для хранения рентгеновских        
принадлежностей                        	1   	1   	1   	
15.	Устройство для приготовления           
рентгеноконтрастной взвеси             	1   	1   	1   	
16.	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1   	1   	1   	

Смотровой женский кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
3. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
4. 	Столик инструментальный                	1   	1   	1   	

Функциональной диагностики отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель скорости кровотока          
ультразвуковой                         	1   	1   	1   	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки   
биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с         
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
4. 	Реоанализатор                          	-   	1   	1   	
5. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	1   	1   	1   	
6. 	Система мониторная для исследования    
сердечно-сосудистой системы по         
"Холтеру"                              	-   	1   	1   	
7. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
8. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
9. 	Электрокардиограф многоканальный       	-   	1   	1   	
10.	Электрокардиограф одноканальный с      
синдромальным заключением              	1   	1   	1   	
11.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1   	1   	1   	

Эндоскопическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	-   	-   	1   	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп)    	-   	-   	1   	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп                 	-   	-   	1   	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп               	-   	-   	1   	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	-   	-   	1   	
6. 	Дуоденоскоп                            	-   	-   	1   	
7. 	Колоноскоп                             	-   	-   	1   	
8. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	-   	-   	1   	
9. 	Кресло эндоскопическое                 	-   	-   	1   	
10.	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	-   	-   	1   	
11.	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	-   	-   	1   	
13.	Оборудование для дезинфекции,          
предстерилизационой очистки и          
стерилизации гибких эндоскопов         	-   	-   	1   	
14.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	-   	-   	1   	
15.	Ректосигмоскоп                         	-   	-   	1   	
16.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	-   	-   	1   	

Кабинет врача травматолога-ортопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних    
конечностей                            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный           
портативный                            	1   	1   	1   	
					
5. 	Денситометр диагностический            	-   	1   	1   	
6. 	Динамометр ручной                      	1   	2   	3   	
7. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
8. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
9. 	Негатоскоп общего назначения           	1   	1   	1   	
10.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача акушера-гинеколога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Тазомер                                	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
5. 	Стетоскоп акушерский                   	1   	1   	1   	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной
лампой                                 	1   	1   	1   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
8. 	Кольпоскоп                             	1   	1   	1   	
9. 	Прибор для контроля сердечной          
деятельности плода                     	1   	1   	1   	
10.	Набор медицинских инструментов для     
врача гинеколога                       	1   	1   	1   	
11.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
13.	Гистероскоп                            	1   	1   	1   	

Кабинет лечебной физкультуры

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа      	1   	2   	3   	
2. 	Велоэргометр                           	1   	2   	2   	
3. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр ручной                      	1   	1   	1   	
5. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
7. 	Метроном                               	1   	1   	1   	
8. 	Механоаппараты блочные                 	1   	1   	1   	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-   
мышечной патологии                     	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Пульсотахометр                         	1   	2   	2   	
12.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
13.	Угломер для определения подвижности    
суставов конечностей и пальцев         	1   	1   	1   	
14.	Устройство тракционное                 
аутогравитационное                     	1   	1   	1   	

Общеполиклиническое оборудование

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	1   	1   	1   	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	1   	1   	1   	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	1   	1   	1   	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	1   	1   	1   	
5. 	Носилки-каталка                        	1   	1   	1   	

Приложение N 4
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет врача аллерголога-иммунолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1   	2   	2   	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	1   	1   	1   	
6. 	Микроскоп бинокулярный                 	1   	1   	1   	
7. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Осветитель налобный                    	1   	1   	1   	
10.	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	2   	
11.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
12.	Рефлектор лобный                       	1   	1   	1   	
13.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача общей (семейной) практики

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и       
диадинамическими токами                        	1      	
2. 	Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии                	1      	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза               	1      	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)  	1      	
6. 	Ингалятор кислородный                          	1      	
7. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
8. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
9. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
10.	Измеритель артериального давления              	1      	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха             
(пикфлоуметр)                                  	1      	
12.	Камертон медицинский                           	1      	
13.	Микроскоп бинокулярный                         	1      	
14.	Набор врача общей практики                     	1      	
15.	Негатоскоп                                     	1      	
16.	Облучатель бактерицидный                       	1      	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                   
гелиотерапевтический                           	1      	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный             	1      	
19.	Офтальмоскоп ручной                            	1      	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки        
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей	1      	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)             	1      	
22.	Рефлектор лобный                               	1      	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы     	1      	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и      
цветоощущения                                  	1      	
25.	Стетофонендоскоп                               	1      	
26.	Центрифуга лабораторная                        	1      	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями                 	1      	
28.	Экспресс-анализатор мочи                       	1      	
29.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным
заключением                                    	1      	

Кабинет гастроэнтеролога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.  
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	-   	1   	1   	
3. 	Аппаратура для гастрографии            	-   	1   	1   	
4. 	Ацидогастрометр (рН-метр)              	-   	1   	1   	
5. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      	-   	1   	1   	
7. 	Негатоскоп                             	-   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	-   	1   	1   	
9. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	-   	3   	3   	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего раствора                	-   	1   	1   	
11.	Стетофонендоскоп                       	-   	1   	1   	

Кабинет врача-педиатра

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.  
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы для новорожденных и детей         	1   	1   	1   	
2. 	Весы с ростомером                      	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Стол пеленальный                       	1   	1   	1   	
5. 	Электротермометр                       	1   	1   	1   	

Кабинет врача-невропатолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
2. 	Камертон медицинский                   	1   	1   	1   	
3. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-рефлексотерапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, изделий 
по числу посещений 	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для электроакупунктурной       
диагностики                            	-   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      
неавтоматизированный, сфигмоманометр   	-   	1   	1   	
3. 	Набор инструментов и принадлежностей   
для рефлексотерапии, акупунктуры       
(иглотерапии) и моксотерапии           	-   	1   	1   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	-   	1   	1   	
5. 	Стерилизатор суховоздушный             	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	-   	1   	1   	
7. 	Стетофонендоскоп                       	-   	1   	1   	

Кабинет врача-инфекциониста

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	2   	4   	4   	
6. 	Светильник бестеневой                  
медицинский передвижной                	1   	1   	1   	
7. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
8. 	Термостат бактериологический           
(аэробный)                             	1   	1   	1   	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский  	1   	1   	1   	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего    
и стерилизующего растворов             	1   	1   	1   	
11.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-отоларинголога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аденотом                               	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной   
перепонки                              	1   	1   	1   	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)                	1   	1   	1   	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с        
автономным питанием, электрокаутер     
сетевой)                               	1   	2   	2   	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
6. 	Ларингостробоскоп                      	1   	1   	1   	
7. 	Микроскоп оториноларингологический     
операционный                           	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Отоскоп                                	1   	1   	1   	
10.	Рефлектор лобный                       	1   	2   	2   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача-офтальмолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Гониоскоп                              	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
3. 	Кератометр (кератограф)                	1   	1   	1   	
4. 	Лампа щелевая                          	-   	1   	1   	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим   	1   	1   	1   	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм     	1   	1   	1   	
7. 	Офтальмометр                           	-   	1   	1   	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный     	1   	1   	1   	
9. 	Офтальмоскоп ручной                    	1   	2   	2   	
10.	Периметр поля зрения (периграф)        	-   	1   	1   	
11.	Прибор для измерения внутриглазного    
давления                               	1   	1   	1   	
12.	Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического     
зрения                                 	1   	1   	1   	
13.	Проектор знаков                        	1   	1   	1   	
14.	Синоптофор (для диагностики и лечения  
косоглазия)                            	-   	1   	1   	
15.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
16.	Цветотест                              	1   	1   	1   	
17.	Эхоофтальмограф                        	-   	1   	1   	

Кабинет врача-пульмонолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
2. 	Кислородный концентратор               	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
4. 	Ингалятор компрессорный                	1   	1   	1   	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	1   	1   	1   	
6. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
7. 	Облучатель бактерицидный               	1   	2   	2   	
8. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
9. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	

Кабинет врача-ревматолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Денситометр ультразвуковой             	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
5. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
6. 	Ингалятор компрессорный                	1   	1   	1   	
7. 	Кардиоанализатор                       	1   	1   	1   	
8. 	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	1   	1   	1   	
9. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
12.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
14.	Электрокардиограф многоканальный       	1   	1   	1   	

Кабинет врача стоматолога-хирурга

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический для       
стоматологии и косметологии            	1   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
6. 	Установка стоматологическая            	1   	1   	1   	
7. 	Кресло стоматологическое               			1   	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза        	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного  
камня с помощью ультразвука (скейлер)  	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат для флюктуаризации             
стоматологический                      	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат ультразвуковой                 
стоматологический терапевтический      	-   	1   	1   	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза,      
лекарственного электрофореза,          
депофореза, микротоковой терапии       	-   	-   	1   	
6. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
9. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
10.	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
11.	Электрообезболиватель стоматологический	1   	1   	1   	

Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический 
медицинский с допплеровским каналом    
(датчик конвексный, линейный,          
кардиологический)                      	1   	1   	2   	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового 
исследования (датчик конвексный,       
линейный, кардиологический)            	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	

Кабинет врача-уролога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат для физиотерапии               
комбинированный урологический          	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	-   	1   	1   	
4. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
5. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	1   	1   	1   	
6. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
7. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
8. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
9. 	Уретроренофиброскоп                    	-   	1   	1   	
10.	Цистоскоп катетеризационный            	1   	1   	1   	
11.	Цистоскоп смотровой                    	2   	3   	3   	
12.	Цистоуретроскоп                        	-   	1   	1   	
13.	Электростимулятор (стимулятор)         
урологический                          	-   	1   	1   	

Кабинет врача-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
2. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для высокочастотной            
магнитотерапии (индуктотермии)         	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного  
массажа                                	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат для дарсонвализации            	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии  	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат для индуктотермии              
коротковолновый (КВЧ)                  	-   	1   	1   	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)       
терапии                                	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными 
и диадинамическими токами              	1   	1   	2   	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции
(МДМ)                                  	-   	1   	1   	
10.	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-   
терапии (диатермии)                    	-   	1   	1   	
11.	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии          	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для электросна                 	1   	1   	2   	
13.	Аппарат лазерной и магнитолазерной     
терапии                                	-   	-   	1   	
14.	Кислородный концентрат                 	1   	1   	1   	
15.	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1   	1   	1   	
16.	Аппаратура светолечебная               	1   	1   	1   	
17.	Аэрофитогенератор                      	1   	1   	1   	
18.	Ванна бальнеологическая                	-   	1   	1   	
19.	Ванна вихревая                         	-   	1   	1   	
20.	Ванна гидрогальваническая              	-   	1   	1   	
21.	Ванна для подводного массажа           	-   	1   	1   	
22.	Ванна сухая углекислая                 	-   	1   	1   	
23.	Галоингалятор индивидуальный           	1   	1   	1   	
24.	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1   	1   	1   	
25.	Ингалятор ультразвуковой               	2   	3   	4   	
26.	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
27.	Лампа "Соллюкс"                        	1   	1   	1   	
28.	Матрац магниторезонансный              	-   	1   	1   	
29.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
30.	Облучатель ртутно-кварцевый,           
бактерицидный                          	1   	1   	1   	
31.	Озокеритонагреватель                   	1   	1   	1   	
32.	Парафинонагреватель                    	1   	1   	1   	
33.	Спелеокамера                           	-   	1   	1   	
34.	Стол массажный                         	1   	1   	2   	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и        
коагуляции                             	-   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	-   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	1   	2   	2   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	2   	2   	
8. 	Стол перевязочный                      	1   	2   	2   	
9. 	Столик инструментальный                	1   	2   	2   	
10.	Столик манипуляционный с               
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
11.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	
14.	Электротермометр                       	1   	2   	2   	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
2. 	Анализатор биохимический               	-   	-   	1   	
3. 	Автоанализатор гематологический        	1   	1   	1   	
4. 	Анализатор мочи                        	1   	1   	1   	
5. 	Анализатор фотометрический             
иммуноферментный (фотометр)            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и        
пробирок                               	-   	-   	1   	
7. 	Весы лабораторные электронные          	1   	1   	1   	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический        	1   	1   	2   	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический     
двухканальный                          	-   	-   	1   	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)        	-   	1   	1   	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией     	2   	3   	5   	
12.	Микроскоп биологический                	1   	1   	1   	
13.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
14.	Установка для очистки и обеззараживания
воздуха                                	1   	1   	1   	
15.	Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер лабораторный)                   	-   	-   	1   	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной     
формулы                                	2   	2   	4   	
17.	Термостат водяной или жидкостный       	1   	1   	2   	
18.	Термостат воздушный                    	1   	1   	2   	
19.	Термостат для планшетов                	1   	1   	2   	
20.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
21.	Установка для очистки и обеззараживания
аэрозольная                            	1   	1   	1   	
22.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	
23.	Фотометр биохимический программируемый 	-   	-   	1   	
24.	Центрифуга настольная                  	-   	-   	1   	
25.	Анализатор определения глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями         	1   	1   	1   	
26.	Экспресс-анализатор мочи               	1   	1   	1   	

Кабинет врача-эндокринолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы	-   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	1   	1   	
3. 	Динамометр медицинский ручной          	-   	1   	1   	
4. 	Измеритель артериального давления      	-   	1   	1   	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	-   	1   	1   	
6. 	Поляриметр медицинский                 	-   	1   	1   	
7. 	Стетофонендоскоп                       	-   	1   	2   	
8. 	Фотометр отражательный                 	-   	1   	1   	

Подростковый кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
6. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Прививочный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
3. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
4. 	Сборник для дистиллированной воды      				
5. 	Светильник бестеневой                  
медицинский передвижной                	1   	1   	1   	

Процедурный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	1   	1   	1   	
2. 	Аппаратура криохирургическая           	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	2   	2   	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	2   	2   	
6. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Рентгеновское отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной       
(палатный)                             	1   	1   	1   	
2. 	Флюороскоп                             	1   	1   	1   	
3. 	Аппаратура проявочная для              
рентгеновской пленки                   	1   	1   	1   	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два)       
рабочих места                          	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три)       
рабочих места с возможностью томографии	-   	-   	1   	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
(дентальный)                           	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
панорамного типа (ортопантомограф)     	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат рентгеновский                  
флюорографический (флюорограф)         	1   	1   	1   	
9. 	Система для получения цифровых         
изображений                            	-   	1   	1   	
10.	Маммограф                              	1   	1   	1   	
11.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
12.	Прибор для двойного контрастирования   
желудка                                	1   	1   	1   	
13.	Средства индивидуальной защиты от      
рентгеновского излучения (комплект)    	1   	1   	1   	
14.	Стол для хранения рентгеновских        
принадлежностей                        	1   	1   	1   	
15.	Устройство для приготовления           
рентгеноконтрастной взвеси             	1   	1   	1   	
16.	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1   	1   	1   	

Смотровой женский кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
3. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
4. 	Столик инструментальный                	1   	1   	1   	

Функциональной диагностики отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель скорости кровотока          
ультразвуковой                         	1   	1   	1   	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки   
биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с         
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
4. 	Реоанализатор                          	-   	1   	1   	
5. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	1   	1   	1   	
6. 	Система мониторная для исследования    
сердечно-сосудистой системы по         
"Холтеру"                              	-   	1   	1   	
7. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
8. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
9. 	Электрокардиограф многоканальный       	-   	1   	1   	
10.	Электрокардиограф одноканальный с      
синдромальным заключением              	1   	1   	1   	
11.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1   	1   	1   	

Эндоскопическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	-   	-   	1   	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп)    	-   	-   	1   	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп                 	-   	-   	1   	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп               	-   	-   	1   	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	-   	-   	1   	
6. 	Дуоденоскоп                            	-   	-   	1   	
7. 	Колоноскоп                             	-   	-   	1   	
8. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	-   	-   	1   	
9. 	Кресло эндоскопическое                 	-   	-   	1   	
10.	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	-   	-   	1   	
11.	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	-   	-   	1   	
13.	Оборудование для дезинфекции,          
предстерилизационой очистки и          
стерилизации гибких эндоскопов         	-   	-   	1   	
14.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	-   	-   	1   	
15.	Ректосигмоскоп                         	-   	-   	1   	
16.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	-   	-   	1   	

Кабинет врача травматолога-ортопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних    
конечностей                            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный           
портативный                            	1   	1   	1   	
					
5. 	Денситометр диагностический            	-   	1   	1   	
6. 	Динамометр ручной                      	1   	2   	3   	
7. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
8. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
9. 	Негатоскоп общего назначения           	1   	1   	1   	
10.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача акушера-гинеколога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Тазомер                                	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
5. 	Стетоскоп акушерский                   	1   	1   	1   	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной
лампой                                 	1   	1   	1   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
8. 	Кольпоскоп                             	1   	1   	1   	
9. 	Прибор для контроля сердечной          
деятельности плода                     	1   	1   	1   	
10.	Набор медицинских инструментов для     
врача-гинеколога                       	1   	1   	1   	
11.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
13.	Гистероскоп                            	1   	1   	1   	

Кабинет лечебной физкультуры

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа      	1   	2   	3   	
2. 	Велоэргометр                           	1   	2   	2   	
3. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр ручной                      	1   	1   	1   	
5. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
7. 	Метроном                               	1   	1   	1   	
8. 	Механоаппараты блочные                 	1   	1   	1   	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-   
мышечной патологии                     	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Пульсотахометр                         	1   	2   	2   	
12.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
13.	Угломер для определения подвижности    
суставов конечностей и пальцев         	1   	1   	1   	
14.	Устройство тракционное                 
аутогравитационное                     	1   	1   	1   	

Общеполиклиническое оборудование

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	1   	1   	1   	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	1   	1   	1   	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	1   	1   	1   	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	1   	1   	1   	
5. 	Носилки-каталка                        	1   	1   	1   	

Приложение N 5
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет врача-инфекциониста

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	2   	4   	4   	
6. 	Светильник бестеневой                  
медицинский передвижной                	1   	1   	1   	
7. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
8. 	Термостат бактериологический           
(аэробный)                             	1   	1   	1   	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский  	1   	1   	1   	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего    
и стерилизующего растворов             	1   	1   	1   	
11.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
2. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача общей (семейной) практики

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и       
диадинамическими токами                        	1      	
2. 	Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии                	1      	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза               	1      	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)  	1      	
6. 	Ингалятор кислородный                          	1      	
7. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
8. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
9. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
10.	Измеритель артериального давления              	1      	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха             
(пикфлоуметр)                                  	1      	
12.	Камертон медицинский                           	1      	
13.	Микроскоп бинокулярный                         	1      	
14.	Набор врача общей практики                     	1      	
15.	Негатоскоп                                     	1      	
16.	Облучатель бактерицидный                       	1      	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                   
гелиотерапевтический                           	1      	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный             	1      	
19.	Офтальмоскоп ручной                            	1      	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки        
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей	1      	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)             	1      	
22.	Рефлектор лобный                               	1      	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы     	1      	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и      
цветоощущения                                  	1      	
25.	Стетофонендоскоп                               	1      	
26.	Центрифуга лабораторная                        	1      	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями                 	1      	
28.	Экспресс-анализатор мочи                       	1      	
29.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным
заключением                                    	1      	

Кабинет врача-отоларинголога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аденотом                               	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной   
перепонки                              	1   	1   	1   	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)                	1   	1   	1   	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с        
автономным питанием, электрокаутер     
сетевой)                               	1   	2   	2   	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
6. 	Ларингостробоскоп                      	1   	1   	1   	
7. 	Микроскоп оториноларингологический     
операционный                           	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Отоскоп                                	1   	1   	1   	
10.	Рефлектор лобный                       	1   	2   	2   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача травматолога-ортопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних    
конечностей                            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный           
портативный                            	1   	1   	1   	
					
5. 	Денситометр диагностический            	-   	1   	1   	
6. 	Динамометр ручной                      	1   	2   	3   	
7. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
8. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
9. 	Негатоскоп общего назначения           	1   	1   	1   	
10.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача-офтальмолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Гониоскоп                              	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
3. 	Кератометр (кератограф)                	1   	1   	1   	
4. 	Лампа щелевая                          	-   	1   	1   	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим   	1   	1   	1   	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм     	1   	1   	1   	
7. 	Офтальмометр                           	-   	1   	1   	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный     	1   	1   	1   	
9. 	Офтальмоскоп ручной                    	1   	2   	2   	
10.	Периметр поля зрения (периграф)        	-   	1   	1   	
11.	Прибор для измерения внутриглазного    
давления                               	1   	1   	1   	
12.	Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического     
зрения                                 	1   	1   	1   	
13.	Проектор знаков                        	1   	1   	1   	
14.	Синоптофор (для диагностики и лечения  
косоглазия)                            	-   	1   	1   	
15.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
16.	Цветотест                              	1   	1   	1   	
17.	Эхоофтальмограф                        	-   	1   	1   	

Подростковый кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
6. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза        	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного  
камня с помощью ультразвука (скейлер)  	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат для флюктуаризации             
стоматологический                      	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат ультразвуковой                 
стоматологический терапевтический      	-   	1   	1   	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза,      
лекарственного электрофореза,          
депофореза, микротоковой терапии       	-   	-   	1   	
6. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
9. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
10.	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
11.	Электрообезболиватель стоматологический	1   	1   	1   	

Кабинет врача стоматолога-хирурга

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический для       
стоматологии и косметологии            	1   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
6. 	Установка стоматологическая            	1   	1   	1   	
7. 	Кресло стоматологическое               			1   	

Кабинет врача акушера-гинеколога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Тазомер                                	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
5. 	Стетоскоп акушерский                   	1   	1   	1   	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной
лампой                                 	1   	1   	1   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
8. 	Кольпоскоп                             	1   	1   	1   	
9. 	Прибор для контроля сердечной          
деятельности плода                     	1   	1   	1   	
10.	Набор медицинских инструментов для     
врача-гинеколога                       	1   	1   	1   	
11.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
13.	Гистероскоп                            	1   	1   	1   	

Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический 
медицинский с допплеровским каналом    
(датчик конвексный, линейный,          
кардиологический)                      	1   	1   	2   	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового 
исследования (датчик конвексный,       
линейный, кардиологический)            	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для высокочастотной            
магнитотерапии (индуктотермии)         	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного  
массажа                                	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат для дарсонвализации            	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии  	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат для индуктотермии              
коротковолновый (КВЧ)                  	-   	1   	1   	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)       
терапии                                	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными 
и диадинамическими токами              	1   	1   	2   	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции
(МДМ)                                  	-   	1   	1   	
10.	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-   
терапии (диатермии)                    	-   	1   	1   	
11.	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии          	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для электросна                 	1   	1   	2   	
13.	Аппарат лазерной и магнитолазерной     
терапии                                	-   	-   	1   	
14.	Кислородный концентрат                 	1   	1   	1   	
15.	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1   	1   	1   	
16.	Аппаратура светолечебная               	1   	1   	1   	
17.	Аэрофитогенератор                      	1   	1   	1   	
18.	Ванна бальнеологическая                	-   	1   	1   	
19.	Ванна вихревая                         	-   	1   	1   	
20.	Ванна гидрогальваническая              	-   	1   	1   	
21.	Ванна для подводного массажа           	-   	1   	1   	
22.	Ванна сухая углекислая                 	-   	1   	1   	
23.	Галоингалятор индивидуальный           	1   	1   	1   	
24.	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1   	1   	1   	
25.	Ингалятор ультразвуковой               	2   	3   	4   	
26.	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
27.	Лампа "Соллюкс"                        	1   	1   	1   	
28.	Матрац магниторезонансный              	-   	1   	1   	
29.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
30.	Облучатель ртутно-кварцевый,           
бактерицидный                          	1   	1   	1   	
31.	Озокеритонагреватель                   	1   	1   	1   	
32.	Парафинонагреватель                    	1   	1   	1   	
33.	Спелеокамера                           	-   	1   	1   	
34.	Стол массажный                         	1   	1   	2   	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и        
коагуляции                             	-   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	-   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	1   	2   	2   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	2   	2   	
8. 	Стол перевязочный                      	1   	2   	2   	
9. 	Столик инструментальный                	1   	2   	2   	
10.	Столик манипуляционный с               
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
11.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	
14.	Электротермометр                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-невропатолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
2. 	Камертон медицинский                   	1   	1   	1   	
3. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
2. 	Анализатор биохимический               	-   	-   	1   	
3. 	Автоанализатор гематологический        	1   	1   	1   	
4. 	Анализатор мочи                        	1   	1   	1   	
5. 	Анализатор фотометрический             
иммуноферментный (фотометр)            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и        
пробирок                               	-   	-   	1   	
7. 	Весы лабораторные электронные          	1   	1   	1   	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический        	1   	1   	2   	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический     
двухканальный                          	-   	-   	1   	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)        	-   	1   	1   	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией     	2   	3   	5   	
12.	Микроскоп биологический                	1   	1   	1   	
13.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
14.	Установка для очистки и обеззараживания
воздуха                                	1   	1   	1   	
15.	Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер лабораторный)                   	-   	-   	1   	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной     
формулы                                	2   	2   	4   	
17.	Термостат водяной или жидкостный       	1   	1   	2   	
18.	Термостат воздушный                    	1   	1   	2   	
19.	Термостат для планшетов                	1   	1   	2   	
20.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
21.	Установка для очистки и обеззараживания
аэрозольная                            	1   	1   	1   	
22.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	
23.	Фотометр биохимический программируемый 	-   	-   	1   	
24.	Центрифуга настольная                  	-   	-   	1   	
25.	Анализатор определения глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями         	1   	1   	1   	
26.	Экспресс-анализатор мочи               	1   	1   	1   	

Рентгеновское отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной       
(палатный)                             	1   	1   	1   	
2. 	Флюороскоп                             	1   	1   	1   	
3. 	Аппаратура проявочная для              
рентгеновской пленки                   	1   	1   	1   	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два)       
рабочих места                          	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три)       
рабочих места с возможностью томографии	-   	-   	1   	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
(дентальный)                           	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
панорамного типа (ортопантомограф)     	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат рентгеновский                  
флюорографический (флюорограф)         	1   	1   	1   	
9. 	Система для получения цифровых         
изображений                            	-   	1   	1   	
10.	Маммограф                              	1   	1   	1   	
11.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
12.	Прибор для двойного контрастирования   
желудка                                	1   	1   	1   	
13.	Средства индивидуальной защиты от      
рентгеновского излучения (комплект)    	1   	1   	1   	
14.	Стол для хранения рентгеновских        
принадлежностей                        	1   	1   	1   	
15.	Устройство для приготовления           
рентгеноконтрастной взвеси             	1   	1   	1   	
16.	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1   	1   	1   	

Смотровой женский кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
3. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
4. 	Столик инструментальный                	1   	1   	1   	

Прививочный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
3. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
4. 	Сборник для дистиллированной воды      				
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Функциональной диагностики отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель скорости кровотока          
ультразвуковой                         	1   	1   	1   	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки   
биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с         
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
4. 	Реоанализатор                          	-   	1   	1   	
5. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	1   	1   	1   	
6. 	Система мониторная для исследования    
сердечно-сосудистой системы по         
"Холтеру"                              	-   	1   	1   	
7. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
8. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
9. 	Электрокардиограф многоканальный       	-   	1   	1   	
10.	Электрокардиограф одноканальный с      
синдромальным заключением              	1   	1   	1   	
11.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1   	1   	1   	

Эндоскопическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	-   	-   	1   	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп)    	-   	-   	1   	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп                 	-   	-   	1   	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп               	-   	-   	1   	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	-   	-   	1   	
6. 	Дуоденоскоп                            	-   	-   	1   	
7. 	Колоноскоп                             	-   	-   	1   	
8. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	-   	-   	1   	
9. 	Кресло эндоскопическое                 	-   	-   	1   	
10.	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	-   	-   	1   	
11.	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	-   	-   	1   	
13.	Оборудование для дезинфекции,          
предстерилизационой очистки и          
стерилизации гибких эндоскопов         	-   	-   	1   	
14.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	-   	-   	1   	
15.	Ректосигмоскоп                         	-   	-   	1   	
16.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	-   	-   	1   	

Кабинет лечебной физкультуры

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа      	1   	2   	3   	
2. 	Велоэргометр                           	1   	2   	2   	
3. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр ручной                      	1   	1   	1   	
5. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
7. 	Метроном                               	1   	1   	1   	
8. 	Механоаппараты блочные                 	1   	1   	1   	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-   
мышечной патологии                     	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Пульсотахометр                         	1   	2   	2   	
12.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
13.	Угломер для определения подвижности    
суставов конечностей и пальцев         	1   	1   	1   	
14.	Устройство тракционное                 
аутогравитационное                     	1   	1   	1   	

Общеполиклиническое оборудование

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	1   	1   	1   	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	1   	1   	1   	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	1   	1   	1   	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	1   	1   	1   	
5. 	Носилки-каталка                        	1   	1   	1   	

Приложение N 6
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
(МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет врача-инфекциониста

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	1   	1   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	2   	4   	4   	
6. 	Светильник бестеневой                  
медицинский передвижной                	1   	1   	1   	
7. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
8. 	Термостат бактериологический           
(аэробный)                             	1   	1   	1   	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский  	1   	1   	1   	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего    
и стерилизующего растворов             	1   	1   	1   	
11.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
2. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача общей (семейной) практики

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и       
диадинамическими токами                        	1      	
2. 	Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии                	1      	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза               	1      	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)  	1      	
6. 	Ингалятор кислородный                          	1      	
7. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
8. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
9. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
10.	Измеритель артериального давления              	1      	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха             
(пикфлоуметр)                                  	1      	
12.	Камертон медицинский                           	1      	
13.	Микроскоп бинокулярный                         	1      	
14.	Набор врача общей практики                     	1      	
15.	Негатоскоп                                     	1      	
16.	Облучатель бактерицидный                       	1      	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                   
гелиотерапевтический                           	1      	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный             	1      	
19.	Офтальмоскоп ручной                            	1      	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки        
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей	1      	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)             	1      	
22.	Рефлектор лобный                               	1      	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы     	1      	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и      
цветоощущения                                  	1      	
25.	Стетофонендоскоп                               	1      	
26.	Центрифуга лабораторная                        	1      	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями                 	1      	
28.	Экспресс-анализатор мочи                       	1      	
29.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным
заключением                                    	1      	

Кабинет врача-отоларинголога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аденотом                               	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной   
перепонки                              	1   	1   	1   	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)                	1   	1   	1   	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с        
автономным питанием, электрокаутер     
сетевой)                               	1   	2   	2   	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
6. 	Ларингостробоскоп                      	1   	1   	1   	
7. 	Микроскоп оториноларингологический     
операционный                           	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Отоскоп                                	1   	1   	1   	
10.	Рефлектор лобный                       	1   	2   	2   	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача травматолога-ортопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних    
конечностей                            	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный           
портативный                            	1   	1   	1   	
					
5. 	Денситометр диагностический            	-   	1   	1   	
6. 	Динамометр ручной                      	1   	2   	3   	
7. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
8. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
9. 	Негатоскоп общего назначения           	1   	1   	1   	
10.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача-офтальмолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Гониоскоп                              	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
3. 	Кератометр (кератограф)                	1   	1   	1   	
4. 	Лампа щелевая                          	-   	1   	1   	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим   	1   	1   	1   	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм     	1   	1   	1   	
7. 	Офтальмометр                           	-   	1   	1   	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный     	1   	1   	1   	
9. 	Офтальмоскоп ручной                    	1   	2   	2   	
10.	Периметр поля зрения (периграф)        	-   	1   	1   	
11.	Прибор для измерения внутриглазного    
давления                               	1   	1   	1   	
12.	Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического     
зрения                                 	1   	1   	1   	
13.	Проектор знаков                        	1   	1   	1   	
14.	Синоптофор (для диагностики и лечения  
косоглазия)                            	-   	1   	1   	
15.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
16.	Цветотест                              	1   	1   	1   	
17.	Эхоофтальмограф                        	-   	1   	1   	

Подростковый кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
6. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза        	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного  
камня с помощью ультразвука (скейлер)  	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат для флюктуаризации             
стоматологический                      	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат ультразвуковой                 
стоматологический терапевтический      	-   	1   	1   	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза,      
лекарственного электрофореза,          
депофореза, микротоковой терапии       	-   	-   	1   	
6. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
9. 	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
10.	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
11.	Электрообезболиватель стоматологический	1   	1   	1   	

Кабинет врача стоматолога-хирурга

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический для       
стоматологии и косметологии            	1   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
4. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
6. 	Установка стоматологическая            	1   	1   	1   	
7. 	Кресло стоматологическое               			1   	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для высокочастотной            
магнитотерапии (индуктотермии)         	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного  
массажа                                	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат для дарсонвализации            	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии  	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат для индуктотермии              
коротковолновый (КВЧ)                  	-   	1   	1   	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)       
терапии                                	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными 
и диадинамическими токами              	1   	1   	2   	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции
(МДМ)                                  	-   	1   	1   	
10.	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-   
терапии (диатермии)                    	-   	1   	1   	
11.	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии          	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для электросна                 	1   	1   	2   	
13.	Аппарат лазерной и магнитолазерной     
терапии                                	-   	-   	1   	
14.	Кислородный концентрат                 	1   	1   	1   	
15.	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1   	1   	1   	
16.	Аппаратура светолечебная               	1   	1   	1   	
17.	Аэрофитогенератор                      	1   	1   	1   	
18.	Ванна бальнеологическая                	-   	1   	1   	
19.	Ванна вихревая                         	-   	1   	1   	
20.	Ванна гидрогальваническая              	-   	1   	1   	
21.	Ванна для подводного массажа           	-   	1   	1   	
22.	Ванна сухая углекислая                 	-   	1   	1   	
23.	Галоингалятор индивидуальный           	1   	1   	1   	
24.	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1   	1   	1   	
25.	Ингалятор ультразвуковой               	2   	3   	4   	
26.	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
27.	Лампа "Соллюкс"                        	1   	1   	1   	
28.	Матрац магниторезонансный              	-   	1   	1   	
29.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
30.	Облучатель ртутно-кварцевый,           
бактерицидный                          	1   	1   	1   	
31.	Озокеритонагреватель                   	1   	1   	1   	
32.	Парафинонагреватель                    	1   	1   	1   	
33.	Спелеокамера                           	-   	1   	1   	
34.	Стол массажный                         	1   	1   	2   	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и        
коагуляции                             	-   	1   	1   	
2. 	Отсасыватель хирургический             	-   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	1   	1   	1   	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	1   	2   	2   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	2   	2   	
8. 	Стол перевязочный                      	1   	2   	2   	
9. 	Столик инструментальный                	1   	2   	2   	
10.	Столик манипуляционный с               
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
11.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
12.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
13.	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	
14.	Электротермометр                       	1   	2   	2   	

Кабинет врача-невропатолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Динамометр медицинский ручной          	1   	1   	1   	
2. 	Камертон медицинский                   	1   	1   	1   	
3. 	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	2   	2   	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
2. 	Анализатор биохимический               	-   	-   	1   	
3. 	Автоанализатор гематологический        	1   	1   	1   	
4. 	Анализатор мочи                        	1   	1   	1   	
5. 	Анализатор фотометрический             
иммуноферментный (фотометр)            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и        
пробирок                               	-   	-   	1   	
7. 	Весы лабораторные электронные          	1   	1   	1   	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический        	1   	1   	2   	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический     
двухканальный                          	-   	-   	1   	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)        	-   	1   	1   	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией     	2   	3   	5   	
12.	Микроскоп биологический                	1   	1   	1   	
13.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	1   	1   	1   	
14.	Установка для очистки и обеззараживания
воздуха                                	1   	1   	1   	
15.	Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер лабораторный)                   	-   	-   	1   	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной     
формулы                                	2   	2   	4   	
17.	Термостат водяной или жидкостный       	1   	1   	2   	
18.	Термостат воздушный                    	1   	1   	2   	
19.	Термостат для планшетов                	1   	1   	2   	
20.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
21.	Установка для очистки и обеззараживания
аэрозольная                            	1   	1   	1   	
22.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	
23.	Фотометр биохимический программируемый 	-   	-   	1   	
24.	Центрифуга настольная                  	-   	-   	1   	
25.	Анализатор определения глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями         	1   	1   	1   	
26.	Экспресс-анализатор мочи               	1   	1   	1   	

Рентгеновское отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной       
(палатный)                             	1   	1   	1   	
2. 	Флюороскоп                             	1   	1   	1   	
3. 	Аппаратура проявочная для              
рентгеновской пленки                   	1   	1   	1   	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два)       
рабочих места                          	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три)       
рабочих места с возможностью томографии	-   	-   	1   	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
(дентальный)                           	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
панорамного типа (ортопантомограф)     	1   	1   	1   	
8. 	Аппарат рентгеновский                  
флюорографический (флюорограф)         	1   	1   	1   	
9. 	Система для получения цифровых         
изображений                            	-   	1   	1   	
10.	Маммограф                              	1   	1   	1   	
11.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
12.	Прибор для двойного контрастирования   
желудка                                	1   	1   	1   	
13.	Средства индивидуальной защиты от      
рентгеновского излучения (комплект)    	1   	1   	1   	
14.	Стол для хранения рентгеновских        
принадлежностей                        	1   	1   	1   	
15.	Устройство для приготовления           
рентгеноконтрастной взвеси             	1   	1   	1   	
16.	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1   	1   	1   	

Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический 
медицинский с допплеровским каналом    
(датчик конвексный, линейный,          
кардиологический)                      	1   	1   	2   	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового 
исследования (датчик конвексный,       
линейный, кардиологический)            	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	

Прививочный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	
2. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
3. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
4. 	Сборник для дистиллированной воды      				
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	

Функциональной диагностики отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Измеритель артериального давления      	1   	1   	1   	
2. 	Измеритель скорости кровотока          
ультразвуковой                         	1   	1   	1   	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки   
биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с         
принадлежностями                       	1   	1   	1   	
4. 	Реоанализатор                          	-   	1   	1   	
5. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	1   	1   	1   	
6. 	Система мониторная для исследования    
сердечно-сосудистой системы по         
"Холтеру"                              	-   	1   	1   	
7. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
8. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
9. 	Электрокардиограф многоканальный       	-   	1   	1   	
10.	Электрокардиограф одноканальный с      
синдромальным заключением              	1   	1   	1   	
11.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1   	1   	1   	

Эндоскопическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции        
жестких и гибких эндоскопов            	-   	-   	1   	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп)    	-   	-   	1   	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп                 	-   	-   	1   	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп               	-   	-   	1   	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	-   	-   	1   	
6. 	Дуоденоскоп                            	-   	-   	1   	
7. 	Колоноскоп                             	-   	-   	1   	
8. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	-   	-   	1   	
9. 	Кресло эндоскопическое                 	-   	-   	1   	
10.	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	-   	-   	1   	
11.	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	-   	-   	1   	
13.	Оборудование для дезинфекции,          
предстерилизационой очистки и          
стерилизации гибких эндоскопов         	-   	-   	1   	
14.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	-   	-   	1   	
15.	Ректосигмоскоп                         	-   	-   	1   	
16.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	-   	-   	1   	

Кабинет лечебной физкультуры

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа      	1   	2   	3   	
2. 	Велоэргометр                           	1   	2   	2   	
3. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр ручной                      	1   	1   	1   	
5. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
7. 	Метроном                               	1   	1   	1   	
8. 	Механоаппараты блочные                 	1   	1   	1   	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-   
мышечной патологии                     	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Пульсотахометр                         	1   	2   	2   	
12.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
13.	Угломер для определения подвижности    
суставов конечностей и пальцев         	1   	1   	1   	
14.	Устройство тракционное                 
аутогравитационное                     	1   	1   	1   	

Общеполиклиническое оборудование

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	1   	1   	1   	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	1   	1   	1   	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	1   	1   	1   	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	1   	1   	1   	
5. 	Носилки-каталка                        	1   	1   	1   	

Приложение N 7
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
(МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет здорового ребенка

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы медицинские для взвешивания грудных детей 	1      	
2. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
3. 	Лампа "Соллюкс"                                	1      	
4. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
5. 	Система для оценки психофизического            
развития ребенка                               	1      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	
7. 	Стол пеленальный                               	1      	
8. 	Стол массажный                                 	1      	

Прививочный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
2. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
3. 	Аквадистиллятор                                	1      	
4. 	Сборник дистиллированной воды                  	1      	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
6. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
7. 	Стол пеленальный                               	1      	

Кабинет врача-педиатра

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
2. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
3. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	2      	
4. 	Набор врача-педиатра                           	2      	
5. 	Набор медицинской сестры детской городской     
поликлиники                                    	2      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	2      	
7. 	Стол пеленальный                               	1      	
8. 	Электротермометр                               	10      	
9. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	

Процедурный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	1   	1   	1   	
3. 	Криодестуктор                          	1   	1   	1   	
4. 	Измеритель артериального               
давления педиатрический                	1   	2   	2   	
5. 	Облучатель бактерицидный или           
установка ксеноновая                   
ультрафиолетовая                       	1   	2   	2   	
6. 	Светильник бестеневой                  
медицинский передвижной                	1   	1   	1   	
7. 	Стетофонендоскоп педиатрический        	1   	2   	2   	
8. 	Стол пеленальный                       	1   	1   	1   	
9. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции     	1      	
2. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
3. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
4. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	2      	
5. 	Криодеструктор                                 	1      	
6. 	Негатоскоп                                     	1      	
7. 	Облучатель бактерицидный или установка         
ксеноновая (ультрафиолетовая)                  	1      	
8. 	Облучатель ультрафиолетовый,                   
гелиотерапевтический                           	1      	
9. 	Ректоскоп детский                              	2      	
10.	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
11.	Стол перевязочный                              	1      	
12.	Столик инструментальный                        	1      	
13.	Столик манипуляционный с принадлежностями      	1      	
14.	Установка электрохимическая для получения      
моющего, дезинфицирующего и стерилизующего     
растворов                                      	1      	
15.	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов    	1      	

Кабинет врача травматолога-ортопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних            
конечностей                                    	1      	
2. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный       	1      	
4. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
5. 	Негатоскоп общего назначения                   	1      	
6. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
7. 	Плантограф                                     	1      	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	
10.	Угломер                                        	2      	
11.	Денситометр диагностический                    	1      	

Кабинет врача-уролога

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для лечения энуреза                    	2      	
2. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и      
гибких эндоскопов                              	1      	
3. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный       
урологический                                  	1      	
4. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
5. 	Кресло гинекологическое детское                	1      	
6. 	Негатоскоп                                     	1      	
7. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	
10.	Уретроренофиброскоп                            	1      	
11.	Цистоскоп катетеризационный                    	1      	
12.	Цистоскоп смотровой                            	1      	
13.	Цистоуретроскоп                                	1      	
14.	Электростимулятор (стимулятор) урологический   	2      	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и        
периодонта                             	-   	-   	1   	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного  
камня с помощью ультразвука (скейлер)  	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат для флюктуоризации             
стоматологический                      	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат ультразвуковой                 
стоматологический терапевтический      	-   	1   	1   	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза,      
лекарственного электрофореза,          
депофореза, микротоковой терапии       	-   	-   	1   	
6. 	Отсасыватель стоматологический         	1   	1   	1   	
7. 	Диатермокоагулятор стоматологический   	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
10.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
11.	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
12.	Аппарат ультразвуковой очистки         
инструментов                           	1   	1   	1   	
13.	Электрообезболиватель стоматологический	1   	1   	1   	
14.	Электроодонтометр, одонтосенсиметр     	1   	1   	1   	

Кабинет врача стоматолога-хирурга

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический для       
стоматологии и косметологии            	-   	-   	1   	
2. 	Отсасыватель стоматологический         	1   	1   	1   	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
4. 	Диатермокоагулятор стоматологический   	1   	1   	1   	
5. 	Инъектор стоматологический             
педиатрический                         				
6. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат ультразвуковой очистки         
инструментов                           	1   	1   	1   	
8. 	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
9. 	Кресло стоматологическое               	1   	1   	1   	

Кабинет врача аллерголога-иммунолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	-   	-   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	-   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	-   	-   	1   	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	-   	-   	2   	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	-   	-   	2   	
6. 	Микроскоп бинокулярный                 	-   	-   	1   	
7. 	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	-   	-   	1   	
9. 	Осветитель налобный                    	-   	-   	1   	
10.	Отсасыватель хирургический             	-   	-   	1   	
11.	Спирометр диагностический              	-   	-   	1   	
12.	Рефлектор лобный                       	-   	-   	1   	
13.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	-   	-   	1   	

Кабинет врача акушера-гинеколога

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
2. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
3. 	Кресло гинекологическое (проктологическое)     	1      	
4. 	Светильник гинекологический передвижной или    
переносной                                     	1      	
5. 	Стерилизатор суховоздушный                     	1      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                		

Кабинет врача-кардиоревматолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
2. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
3. 	Негатоскоп                                     	1      	
4. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных 
тестов кардиологическая                        	1      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	
7. 	Угломер                                        	1      	
8. 	Электрокардиограф многоканальный               	1      	

Кабинет врача-логопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для исправления речи                   	6      	
2. 	Видеомагнитофон                                	1      	
3. 	Диапроектор                                    	1      	
4. 	Метроном                                       	1      	
5. 	Наушники стереофонические                      	1      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	

Кабинет врача-невропатолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Динамометр медицинский ручной                  	1      	
2. 	Диафаноскоп                                    	1      	
3. 	Камертон медицинский                           	1      	
4. 	Негатоскоп                                     	1      	
5. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	

Кабинет врача-отоларинголога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аденотом                               	2   	5   	10  	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной   
перепонки                              	-   	1   	1   	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)                	-   	1   	1   	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с        
автономным питанием, электрокаутер     
сетевой)                               	1   	2   	2   	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
6. 	Инсуфлятор                             	1   	1   	1   	
7. 	Камертон                               	1   	1   	1   	
8. 	Кресло отоларингологическое            	1   	1   	1   	
9. 	Ларингостробоскоп                      	1   	1   	1   	
10.	Манометр ушной                         	1   	1   	1   	
11.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
13.	Отсасыватель хирургический             	-   	1   	1   	
14.	Отоскоп                                	-   	-   	1   	
15.	Рефлектор лобный                       	1   	2   	2   	
16.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
17.	Тонзиллотом, тонзиллэктом              	-   	1   	1   	

Кабинет врача-офтальмолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аккомодометр с астоптометром           	-   	1   	1   	
2. 	Астигмокорректор                       	-   	-   	1   	
3. 	Гониоскоп                              	-   	-   	1   	
4. 	Диоптриметр                            	1   	1   	1   	
5. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	1   	1   	
6. 	Кератометр (кератограф)                	1   	1   	1   	
7. 	Лампа щелевая                          	-   	1   	1   	
8. 	Лупа бинокулярная                      	1   	1   	2   	
9. 	Макулотестер                           	-   	-   	1   	
10.	Набор для подбора очков слабовидящим   	1   	1   	1   	
11.	Набор пробных очковых линз и призм     	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	2   	
13.	Офтальмометр                           	-   	-   	1   	
14.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный     	1   	1   	1   	
15.	Офтальмоскоп ручной                    	1   	1   	2   	
16.	Периметр поля зрения (периграф)        	-   	1   	1   	
17.	Прибор для измерения внутриглазного    
давления                               	1   	1   	1   	
18.	Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического     
зрения                                 	-   	-   	1   	
19.	Проектор знаков                        	-   	-   	1   	
20.	Рефрактометр                           	-   	-   	1   	
21.	Синоптофор (для диагностики и лечения  
косоглазия)                            	-   	-   	1   	
22.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
23.	Таблица для определения остроты зрения 
с осветителем                          	1   	-   	-   	
24.	Таблица для определения остроты зрения 
у детей дошкольного возраста           	1   	-   	-   	
25.	Цветотест                              	1   	1   	2   	
26.	Центрископ                             	-   	1   	1   	
27.	Эхоофтальмограф                        	-   	-   	1   	

Кабинет врача-эндокринолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы	-   	-   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	-   	1   	
3. 	Динамометр ручной                      	-   	-   	1   	
4. 	Измеритель артериального               
давления педиатрический                	-   	-   	1   	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	-   	-   	1   	
6. 	Поляриметр медицинский                 	-   	-   	1   	
7. 	Ростомер                               	-   	-   	1   	
8. 	Стол пеленальный                       	-   	-   	1   	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический        	-   	-   	1   	
10.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для высокочастотной            
магнитотерапии (индуктотермии)         	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат для гальванизации и            
электрофореза                          	1   	1   	2   	
4. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного  
массажа                                	-   	1   	1   	
5. 	Аппарат для дарсонвализации            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии  	-   	1   	1   	
7. 	Аппарат для индуктотермии              
коротковолновый (КВЧ)                  	-   	1   	1   	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)       
терапии                                	1   	1   	1   	
9. 	Аппарат для кислородных коктейлей      	1   	1   	1   	
10.	Аппарат для лечения                    
интерференционными и диадинамическими  
токами                                 	1   	1   	2   	
11.	Аппарат для мезодиэнцефальной          
модуляции (МДМ)                        	-   	1   	1   	
12.	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-   
терапии (диатермии)                    	-   	1   	1   	
13.	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии          	1   	1   	1   	
14.	Аппарат для электросна                 	1   	1   	2   	
15.	Аппарат лазерной и магнитолазерной     
терапии                                	-   	-   	1   	
16.	Кислородный концентрат                 	1   	1   	1   	
17.	Аппарат ультразвуковой                 
терапевтический                        	1   	1   	1   	
18.	Аппаратура светолечебная               	1   	1   	1   	
19.	Аэрофитогенератор                      	1   	1   	1   	
20.	Ванна бальнеологическая                	-   	1   	1   	
21.	Ванна вихревая                         	-   	1   	1   	
22.	Ванна гидрогальваническая              	-   	1   	1   	
23.	Ванна для подводного массажа           	-   	1   	1   	
24.	Ванна сухая углекислая                 	-   	1   	1   	
25.	Галоингалятор индивидуальный           	1   	1   	1   	
26.	Ингалятор (аппарат) аэрозольный        
(распылительный)                       	1   	1   	1   	
27.	Ингалятор ультразвуковой               	2   	3   	4   	
28.	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	1   	1   	
29.	Лампа "Соллюкс"                        	1   	1   	1   	
30.	Матрац для вибрационного массажа       	-   	1   	1   	
31.	Матрац магниторезонансный              	-   	1   	1   	
32.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
33.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
34.	Озокеритонагреватель                   	1   	1   	1   	
35.	Парафинонагреватель                    	1   	1   	1   	
36.	Спелеокамера                           	-   	1   	1   	
37.	Стол массажный                         	1   	1   	2   	

Кабинет лечебной физкультуры

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа      	1   	2   	3   	
2. 	Велотренажер                           	1   	2   	2   	
3. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр ручной                      	1   	1   	1   	
5. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	2   	2   	
7. 	Метроном                               	1   	1   	1   	
8. 	Механоаппараты блочные                 	1   	1   	1   	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-   
мышечной патологии                     	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Пульсотахометр                         	1   	2   	2   	
12.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
13.	Угломер для определения подвижности    
суставов конечностей и пальцев         	1   	1   	1   	
14.	Устройство тракционное                 
аутогравитационное                     	1   	1   	1   	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
2. 	Анализатор биохимический               	-   	-   	1   	
3. 	Анализатор гематологический            	1   	1   	1   	
4. 	Анализатор мочи автоматический         
многокомпонентный                      	1   	1   	1   	
5. 	Анализатор фотометрический             
иммуноферментный (фотометр)            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и        
пробирок                               	-   	-   	1   	
7. 	Весы для новорожденных электронные     	1   	1   	1   	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический        	1   	1   	2   	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический     
двухканальный                          	-   	-   	1   	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)        	-   	1   	1   	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией     	2   	3   	5   	
12.	Микроскоп биологический                	1   	1   	1   	
13.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
лабораторной посуды и инструментов     	1   	1   	1   	
14.	Оборудование, установка (устройство)   
для очистки и обеззараживания воздуха  	1   	1   	1   	
15.	Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер)                                	-   	-   	1   	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитов и      
эритроцитов кондуктометрический        	2   	2   	4   	
17.	Термостат водяной и жидкостный         	1   	1   	2   	
18.	Термостат воздушный и суховоздушный    	1   	1   	2   	
19.	Термостат для планшетов                	1   	1   	2   	
20.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
21.	Установка для очистки и обеззараживания
аэрозольная                            	1   	1   	1   	
22.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	
23.	Фотометр биохимический программируемый 	-   	-   	1   	
24.	Центрифуга настольная                  	-   	-   	1   	
25.	Экспресс-анализатор мочи               	1   	1   	1   	

Эндоскопическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких
и гибких эндоскопов                    	-   	-   	1   	
2. 	Бронхофиброскоп, бронхоэзофагоскоп,    
фиброскоп                              	-   	-   	1   	
3. 	Гастродуоденоскоп                      	-   	-   	1   	
4. 	Гастроскоп (гастрофиброскоп)           	-   	-   	1   	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	-   	-   	1   	
6. 	Дуоденоскоп                            	-   	-   	1   	
7. 	Колоноскоп, колонофиброскоп            	-   	-   	1   	
8. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	-   	-   	1   	
9. 	Кресло эндоскопическое                 	-   	-   	1   	
10.	Криодеструктор                         	-   	-   	1   	
11.	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	-   	-   	1   	
12.	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
13.	Облучатель бактерицидный (лампа)       	-   	-   	1   	
14.	Оборудование для дезинфекции,          
предстерилизационой очистки и          
стерилизации гибких эндоскопов         	-   	-   	1   	
15.	Оборудование моечное стерилизационное  	-   	-   	1   	
16.	Светильник медицинский передвижной     	-   	-   	1   	
17.	Сигмоидоскоп                           	-   	-   	1   	
18.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	-   	-   	1   	
19.	Эзофагогастродуоденоскоп               	-   	-   	1   	
20.	Отсасыватель хирургический             	-   	-   	1   	

Рентгеновское отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для флюороскопии               
(просвечивания) с УРИ                  	1   	1   	2   	
2. 	Аппарат проявочный автоматический      
для рентгеновской пленки (машина)      	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат рентгеновский на 2 рабочих     
места (снимочный, цифровой) с УРИ      	1   	2   	3   	
4. 	Аппарат рентгеновский                  
стоматологический (дентальный)         
цифровой                               	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
панорамного типа (ортопантомограф)     
цифровой                               	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат рентгеновский                  
флюорографический цифровой             	1   	1   	1   	
7. 	АРМ рентгенолога                       	1   	2   	3   	
8. 	Комплекс, система получения и          
обработки (преобразования)             
рентгеновского изображения             	-   	1   	1   	
9. 	Негатоскоп                             	2   	4   	6   	
10.	Прибор для двойного                    
контрастирования желудка               	1   	1   	2   	
11.	Система архивирования                  
рентгеновских изображений (архив       
цифровой)                              	1   	1   	1   	
12.	Средства индивидуальной защиты         
от рентгеновского излучения            
(комплект)                             	1   	1   	2   	
13.	Стол для хранения                      
рентгеновских принадлежностей          	1   	1   	2   	
14.	Устройство для приготовления           
рентгеноконтрастной взвеси             	1   	1   	1   	
15.	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1   	1   	2   	

Функциональной диагностики отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Дефибриллятор                          	-   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель скорости кровотока          
ультразвуковой                         	-   	1   	1   	
4. 	Комплекс для регистрации и обработки   
биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ и др.) с    
принадлежностями                       	-   	1   	1   	
5. 	Реоанализатор                          	-   	1   	1   	
6. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	1   	1   	1   	
7. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
8. 	Стетоскоп, стетофонендоскоп            
педиатрический                         	1   	1   	1   	
9. 	Электрокардиограф многоканальный       	-   	1   	1   	
10.	Электрокардиограф одноканальный        	1   	-   	-   	

Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический 
медицинский с допплеровским каналом    
(датчик конвексный, линейный,          
секторный, кардиологический)           	1   	1   	2   	
2. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	1   	1   	
3. 	Эхокардиограф                          	-   	-   	1   	
4. 	Эхоэнцефалограф                        	-   	1   	1   	

Общеполиклиническое оборудование

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	1   	1   	1   	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	1   	1   	1   	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	1   	1   	1   	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	1   	1   	1   	
5. 	Набор для оснащения санитарной машины: 
- аппарат исскуственного дыхания       
ручной;                                
- набор для участкового врача-         
педиатра;                              
- ингалятор кислородный;               
- измеритель артериального давления    
педиатрический                         	1   	1   	1   	
6. 	Носилки-каталка                        	1   	1   	1   	

Приложение N 8
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет здорового ребенка

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы медицинские для взвешивания грудных детей 	1      	
2. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
3. 	Лампа "Соллюкс"                                	1      	
4. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
5. 	Система для оценки психофизического            
развития ребенка                               	1      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	
7. 	Стол пеленальный                               	1      	
8. 	Стол массажный                                 	1      	

Прививочный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
2. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
3. 	Аквадистиллятор                                	1      	
4. 	Сборник дистиллированной воды                  	1      	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
6. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
7. 	Стол пеленальный                               	1      	

Кабинет врача-педиатра

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
2. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
3. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	2      	
4. 	Набор врача-педиатра                           	2      	
5. 	Набор медицинской сестры детской городской     
поликлиники                                    	2      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	2      	
7. 	Стол пеленальный                               	1      	
8. 	Электротермометр                               	10      	
9. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	

Процедурный кабинет

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	1   	1   	1   	
2. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	1   	1   	1   	
3. 	Криодеструктор                         	1   	1   	1   	
4. 	Измеритель артериального               
давления педиатрический                	1   	2   	2   	
5. 	Облучатель бактерицидный или           
установка ксеноновая                   
ультрафиолетовая                       	1   	2   	2   	
6. 	Светильник бестеневой                  
медицинский передвижной                	1   	1   	1   	
7. 	Стетофонендоскоп педиатрический        	1   	2   	2   	
8. 	Стол пеленальный                       	1   	1   	1   	
9. 	Отсасыватель хирургический             	1   	1   	1   	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции     	1      	
2. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
3. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
4. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	2      	
5. 	Криодеструктор                                 	1      	
6. 	Негатоскоп                                     	1      	
7. 	Облучатель бактерицидный или установка         
ксеноновая (ультрафиолетовая)                  	1      	
8. 	Облучатель ультрафиолетовый,                   
гелиотерапевтический                           	1      	
9. 	Ректоскоп детский                              	2      	
10.	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
11.	Стол перевязочный                              	1      	
12.	Столик инструментальный                        	1      	
13.	Столик манипуляционный с принадлежностями      	1      	
14.	Установка электрохимическая для получения      
моющего, дезинфицирующего и стерилизующего     
растворов                                      	1      	
15.	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов    	1      	

Кабинет врача травматолога-ортопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних            
конечностей                                    	1      	
2. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный       	1      	
4. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
5. 	Негатоскоп общего назначения                   	1      	
6. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
7. 	Плантограф                                     	1      	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	
10.	Угломер                                        	2      	
11.	Денситометр диагностический                    	1      	

Кабинет врача-уролога

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для лечения энуреза                    	2      	
2. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и      
гибких эндоскопов                              	1      	
3. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный       
урологический                                  	1      	
4. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
5. 	Кресло гинекологическое детское                	1      	
6. 	Негатоскоп                                     	1      	
7. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	
10.	Уретроренофиброскоп                            	1      	
11.	Цистоскоп катетеризационный                    	1      	
12.	Цистоскоп смотровой                            	1      	
13.	Цистоуретроскоп                                	1      	
14.	Электростимулятор (стимулятор) урологический   	2      	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и        
периодонта                             	-   	-   	1   	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного  
камня с помощью ультразвука (скейлер)  	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат для флюктуоризации             
стоматологический                      	-   	1   	1   	
4. 	Аппарат ультразвуковой                 
стоматологический терапевтический      	-   	1   	1   	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза,      
лекарственного электрофореза,          
депофореза, микротоковой терапии       	-   	-   	1   	
6. 	Отсасыватель стоматологический         	1   	1   	1   	
7. 	Диатермокоагулятор стоматологический   	1   	1   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
9. 	Стерилизатор паровой (автоклав)        	1   	1   	1   	
10.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
11.	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
12.	Аппарат ультразвуковой очистки         
инструментов                           	1   	1   	1   	
13.	Электрообезболиватель стоматологический	1   	1   	1   	
14.	Электроодонтометр, одонтосенсиметр     	1   	1   	1   	

Кабинет врача стоматолога-хирурга

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат электрохирургический для       
стоматологии и косметологии            	-   	-   	1   	
2. 	Отсасыватель стоматологический         	1   	1   	1   	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
4. 	Диатермокоагулятор стоматологический   	1   	1   	1   	
5. 	Инъектор стоматологический             
педиатрический                         				
6. 	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
7. 	Аппарат ультразвуковой очистки         
инструментов                           	1   	1   	1   	
8. 	Установка стоматологическая            	1   	1   	2   	
9. 	Кресло стоматологическое               	1   	1   	1   	

Кабинет врача аллерголога-иммунолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	-   	-   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	-   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	-   	-   	1   	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	-   	-   	2   	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	-   	-   	2   	
6. 	Микроскоп бинокулярный                 	-   	-   	1   	
7. 	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
8. 	Облучатель бактерицидный               	-   	-   	1   	
9. 	Осветитель налобный                    	-   	-   	1   	
10.	Отсасыватель хирургический             	-   	-   	1   	
11.	Спирометр диагностический              	-   	-   	1   	
12.	Рефлектор лобный                       	-   	-   	1   	
13.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	-   	-   	1   	

Кабинет врача акушера-гинеколога

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
2. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
3. 	Кресло гинекологическое (проктологическое)     	1      	
4. 	Светильник гинекологический передвижной или    
переносной                                     	1      	
5. 	Стерилизатор суховоздушный                     	1      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                		

Кабинет врача-кардиоревматолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
2. 	Измеритель артериального давления              
педиатрический                                 	1      	
3. 	Негатоскоп                                     	1      	
4. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных 
тестов кардиологическая                        	1      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	
7. 	Угломер                                        	1      	
8. 	Электрокардиограф многоканальный               	1      	

Кабинет врача-логопеда

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для исправления речи                   	6      	
2. 	Видеомагнитофон                                	1      	
3. 	Диапроектор                                    	1      	
4. 	Метроном                                       	1      	
5. 	Наушники стереофонические                      	1      	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	

Кабинет врача-невропатолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Динамометр медицинский ручной                  	1      	
2. 	Диафаноскоп                                    	1      	
3. 	Камертон медицинский                           	1      	
4. 	Негатоскоп                                     	1      	
5. 	Стетофонендоскоп педиатрический                	1      	

Кабинет врача-отоларинголога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аденотом                               	2   	5   	10  	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной   
перепонки                              	-   	1   	1   	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)                	-   	1   	1   	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с        
автономным питанием, электрокаутер     
сетевой)                               	1   	2   	2   	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	1   	1   	1   	
6. 	Инсуфлятор                             	1   	1   	1   	
7. 	Камертон                               	1   	1   	1   	
8. 	Кресло отоларингологическое            	1   	1   	1   	
9. 	Ларингостробоскоп                      	1   	1   	1   	
10.	Манометр ушной                         	1   	1   	1   	
11.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
13.	Отсасыватель хирургический             	-   	1   	1   	
14.	Отоскоп                                	-   	-   	1   	
15.	Рефлектор лобный                       	1   	2   	2   	
16.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
17.	Тонзиллотом, тонзиллэктом              	-   	1   	1   	

Кабинет врача-офтальмолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аккомодометр с астоптометром           	-   	1   	1   	
2. 	Астигмокорректор                       	-   	-   	1   	
3. 	Гониоскоп                              	-   	-   	1   	
4. 	Диоптриметр                            	1   	1   	1   	
5. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	1   	1   	
6. 	Кератометр (кератограф)                	1   	1   	1   	
7. 	Лампа щелевая                          	-   	1   	1   	
8. 	Лупа бинокулярная                      	1   	1   	2   	
9. 	Макулотестер                           	-   	-   	1   	
10.	Набор для подбора очков слабовидящим   	1   	1   	1   	
11.	Набор пробных очковых линз и призм     	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	2   	
13.	Офтальмометр                           	-   	-   	1   	
14.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный     	1   	1   	1   	
15.	Офтальмоскоп ручной                    	1   	1   	2   	
16.	Периметр поля зрения (периграф)        	-   	1   	1   	
17.	Прибор для измерения внутриглазного    
давления                               	1   	1   	1   	
18.	Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического     
зрения                                 	-   	-   	1   	
19.	Проектор знаков                        	-   	-   	1   	
20.	Рефрактометр                           	-   	-   	1   	
21.	Синоптофор (для диагностики и лечения  
косоглазия)                            	-   	-   	1   	
22.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
23.	Таблица для определения остроты зрения 
с осветителем                          	1   	-   	-   	
24.	Таблица для определения остроты зрения 
у детей дошкольного возраста           	1   	-   	-   	
25.	Цветотест                              	1   	1   	2   	
26.	Центрископ                             	-   	1   	1   	
27.	Эхоофтальмограф                        	-   	-   	1   	

Кабинет врача-эндокринолога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы	-   	-   	1   	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	-   	-   	1   	
3. 	Динамометр ручной                      	-   	-   	1   	
4. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	-   	-   	1   	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	-   	-   	1   	
6. 	Поляриметр медицинский                 	-   	-   	1   	
7. 	Ростомер                               	-   	-   	1   	
8. 	Стол пеленальный                       	-   	-   	1   	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический        	-   	-   	1   	
10.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии            	-   	1   	1   	
2. 	Аппарат для высокочастотной            
магнитотерапии (индуктотермии)         	-   	1   	1   	
3. 	Аппарат для гальванизации и            
электрофореза                          	1   	1   	2   	
4. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного  
массажа                                	-   	1   	1   	
5. 	Аппарат для дарсонвализации            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии  	-   	1   	1   	
7. 	Аппарат для индуктотермии              
коротковолновый (КВЧ)                  	-   	1   	1   	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)       
терапии                                	1   	1   	1   	
9. 	Аппарат для кислородных коктейлей      	1   	1   	1   	
10.	Аппарат для лечения интерференционными 
и диадинамическими токами              	1   	1   	2   	
11.	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции
(МДМ)                                  	-   	1   	1   	
12.	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-   
терапии (диатермии)                    	-   	1   	1   	
13.	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии          	1   	1   	1   	
14.	Аппарат для электросна                 	1   	1   	2   	
15.	Аппарат лазерной и магнитолазерной     
терапии                                	-   	-   	1   	
16.	Кислородный концентрат                 	1   	1   	1   	
17.	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1   	1   	1   	
18.	Аппаратура светолечебная               	1   	1   	1   	
19.	Аэрофитогенератор                      	1   	1   	1   	
20.	Ванна бальнеологическая                	-   	1   	1   	
21.	Ванна вихревая                         	-   	1   	1   	
22.	Ванна гидрогальваническая              	-   	1   	1   	
23.	Ванна для подводного массажа           	-   	1   	1   	
24.	Ванна сухая углекислая                 	-   	1   	1   	
25.	Галоингалятор индивидуальный           	1   	1   	1   	
26.	Ингалятор (аппарат) аэрозольный        
(распылительный)                       	1   	1   	1   	
27.	Ингалятор ультразвуковой               	2   	3   	4   	
28.	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	1   	1   	
29.	Лампа "Соллюкс"                        	1   	1   	1   	
30.	Матрац для вибрационного массажа       	-   	1   	1   	
31.	Матрац магниторезонансный              	-   	1   	1   	
32.	Негатоскоп                             	1   	1   	1   	
33.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
34.	Озокеритонагреватель                   	1   	1   	1   	
35.	Парафинонагреватель                    	1   	1   	1   	
36.	Спелеокамера                           	-   	1   	1   	
37.	Стол массажный                         	1   	1   	2   	

Кабинет лечебной физкультуры

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа      	1   	2   	3   	
2. 	Велотренажер                           	1   	2   	2   	
3. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
4. 	Динамометр ручной                      	1   	1   	1   	
5. 	Динамометр становой                    	1   	1   	1   	
6. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	2   	2   	
7. 	Метроном                               	1   	1   	1   	
8. 	Механоаппараты блочные                 	1   	1   	1   	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-   
мышечной патологии                     	1   	1   	1   	
10.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
11.	Пульсотахометр                         	1   	2   	2   	
12.	Спирометр                              	1   	1   	1   	
13.	Угломер для определения подвижности    
суставов конечностей и пальцев         	1   	1   	1   	
14.	Устройство тракционное                 
аутогравитационное                     	1   	1   	1   	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1 	2                   	3   	4   	5   	
1. 	Аквадистиллятор                        	1   	1   	1   	
2. 	Анализатор биохимический               	-   	-   	1   	
3. 	Анализатор гематологический            	1   	1   	1   	
4. 	Анализатор мочи автоматический         
многокомпонентный                      	1   	1   	1   	
5. 	Анализатор фотометрический             
иммуноферментный (фотометр)            	1   	1   	1   	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и        
пробирок                               	-   	-   	1   	
7. 	Весы для новорожденных электронные     	1   	1   	1   	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический        	1   	1   	2   	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический     
двухканальный                          	-   	-   	1   	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)        	-   	1   	1   	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией     	2   	3   	5   	
12.	Микроскоп биологический                	1   	1   	1   	
13.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
лабораторной посуды и инструментов     	1   	1   	1   	
14.	Оборудование, установка (устройство)   
для очистки и обеззараживания воздуха  	1   	1   	1   	
15.	Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер)                                	-   	-   	1   	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитов и      
эритроцитов кондуктометрический        	2   	2   	4   	
17.	Термостат водяной и жидкостный         	1   	1   	2   	
18.	Термостат воздушный и суховоздушный    	1   	1   	2   	
19.	Термостат для планшетов                	1   	1   	2   	
20.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	1   	1   	1   	
21.	Установка для очистки и обеззараживания
аэрозольная                            	1   	1   	1   	
22.	Фотометр отражательный                 	-   	-   	1   	
23.	Фотометр биохимический программируемый 	-   	-   	1   	
24.	Центрифуга настольная                  	-   	-   	1   	
25.	Экспресс-анализатор мочи               	1   	1   	1   	

Эндоскопическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких
и гибких эндоскопов                    	-   	-   	1   	
2. 	Бронхофиброскоп, бронхоэзофагоскоп,    
фиброскоп                              	-   	-   	1   	
3. 	Гастродуоденоскоп                      	-   	-   	1   	
4. 	Гастроскоп (гастрофиброскоп)           	-   	-   	1   	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	-   	-   	1   	
6. 	Дуоденоскоп                            	-   	-   	1   	
7. 	Колоноскоп, колонофиброскоп            	-   	-   	1   	
8. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	-   	-   	1   	
9. 	Кресло эндоскопическое                 	-   	-   	1   	
10.	Криодеструктор                         	-   	-   	1   	
11.	Ларингоскоп операционный волоконно-    
оптический (универсальный)             	-   	-   	1   	
12.	Негатоскоп                             	-   	-   	1   	
13.	Облучатель бактерицидный (лампа)       	-   	-   	1   	
14.	Оборудование для дезинфекции,          
предстерилизационой очистки и          
стерилизации гибких эндоскопов         	-   	-   	1   	
15.	Оборудование моечное стерилизационное  	-   	-   	1   	
16.	Светильник медицинский передвижной     	-   	-   	1   	
17.	Сигмоидоскоп                           	-   	-   	1   	
18.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	-   	-   	1   	
19.	Эзофагогастродуоденоскоп               	-   	-   	1   	
20.	Отсасыватель хирургический             	-   	-   	1   	

Рентгеновское отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат для флюороскопии               
(просвечивания) с УРИ                  	1   	1   	2   	
2. 	Аппарат проявочный автоматический      
для рентгеновской пленки (машина)      	1   	1   	1   	
3. 	Аппарат рентгеновский на 2 рабочих     
места (снимочный, цифровой) с УРИ      	1   	2   	3   	
4. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
(дентальный) цифровой                  	1   	1   	1   	
5. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
панорамного типа (ортопантомограф)     
цифровой                               	-   	1   	1   	
6. 	Аппарат рентгеновский флюорографический
цифровой                               	1   	1   	1   	
7. 	АРМ рентгенолога                       	1   	2   	3   	
8. 	Комплекс, система получения и          
обработки (преобразования)             
рентгеновского изображения             	-   	1   	1   	
9. 	Негатоскоп                             	2   	4   	6   	
10.	Прибор для двойного контрастирования   
желудка                                	1   	1   	2   	
11.	Система архивирования рентгеновских    
изображений (архив цифровой)           	1   	1   	1   	
12.	Средства индивидуальной защиты         
от рентгеновского излучения (комплект) 	1   	1   	2   	
13.	Стол для хранения рентгеновских        
принадлежностей                        	1   	1   	2   	
14.	Устройство для приготовления           
рентгеноконтрастной взвеси             	1   	1   	1   	
15.	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1   	1   	2   	

Функциональной диагностики отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Дефибриллятор                          	-   	1   	1   	
2. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель скорости кровотока          
ультразвуковой                         	-   	1   	1   	
4. 	Комплекс для регистрации и обработки   
биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ и др.) с    
принадлежностями                       	-   	1   	1   	
5. 	Реоанализатор                          	-   	1   	1   	
6. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	1   	1   	1   	
7. 	Спирометр                              	1   	1   	1   	
8. 	Стетоскоп, стетофонендоскоп            
педиатрический                         	1   	1   	1   	
9. 	Электрокардиограф многоканальный       	-   	1   	1   	
10.	Электрокардиограф одноканальный        	1   	-   	-   	

Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический 
медицинский с допплеровским каналом    
(датчик конвексный, линейный,          
секторный, кардиологический)           	1   	1   	2   	
2. 	Измеритель артериального давления      
педиатрический                         	1   	1   	1   	
3. 	Эхокардиограф                          	-   	-   	1   	
4. 	Эхоэнцефалограф                        	-   	1   	1   	

Общеполиклиническое оборудование

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	1   	1   	1   	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	1   	1   	1   	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	1   	1   	1   	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	1   	1   	1   	
5. 	Набор для оснащения санитарной машины: 
- аппарат исскуственного дыхания       
ручной;                                
- набор для участкового врача-         
педиатра;                              
- ингалятор кислородный;               
- измеритель артериального давления    
педиатрический                         	1   	1   	1   	
6. 	Носилки-каталка                        	1   	1   	1   	

Приложение N 9
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ АМБУЛАТОРИИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет врача акушера-гинеколога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Тазомер                                	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
5. 	Стетоскоп акушерский                   	1   	1   	1   	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной
лампой                                 	1   	1   	1   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
8. 	Кольпоскоп                             	1   	1   	1   	
9. 	Прибор для контроля сердечной          
деятельности плода                     	1   	1   	1   	
10.	Одноразовый инструментарий для         
гинекологического осмотра              	30  	30  	30  	
11.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
13.	Гистероскоп                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Измеритель артериального давления              	1      	
2. 	Набор для фельдшера, участковой медсестры,     
медпункта                                      	1      	
3. 	Электрокардиограф многоканальный               	1      	

Кабинет врача-педиатра

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
2. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
3. 	Измеритель артериального давления              	1      	
4. 	Стол пеленальный                               	1      	
5. 	Электротермометр                               	1      	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и периодонта      	1     	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубных отложений  
(скейлер)                                       	1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного
электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	1     	
4. 	Отсасыватель стоматологический                  	1     	
5. 	Облучатель бактерицидный                        	1     	
6. 	Стерилизатор паровой (автоклав)                 	1     	
7. 	Стерилизатор суховоздушный                      	1     	
8. 	Установка стоматологическая                     	1     	
9. 	Электрообезболиватель стоматологический         	1     	
10.	Электроодонтометр, одонтосенсиметр              	1     	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии                  	1      	
2. 	Аппарат для дарсонвализации                    	1      	
3. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ)	1      	
4. 	Аппарат для лечения интерференционными и       
диадинамическими токами                        	1      	
5. 	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-терапии    
(диатермии)                                    	1      	
6. 	Аппарат для электросна                         	1      	
7. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический         	1      	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии       	1      	
9. 	Аппаратура светолечебная                       	1      	
10.	Ингалятор (аппарат) аэрозольный                
(распылительный)                               	1      	
11.	Ингалятор (аппарат) ультразвуковой с           
принадлежностями                               	1      	
12.	Облучатель бактерицидный                       	1      	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
2. 	Измеритель артериального давления              	1      	
3. 	Негатоскоп                                     	1      	
4. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
6. 	Столик манипуляционный с принадлежностями      	1      	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок       	1      	
2. 	Гемоглобинометр                                	1      	
3. 	Дозатор пипеточный                             	1      	
4. 	Колориметр фотоэлектрический                   	1      	
5. 	Микроскоп биологический                        	2      	
6. 	Оборудование для взятия (забора) и подготовки  
проб                                           	1      	
7. 	Реометр, вискозиметр (анализатор вязкости      
крови)                                         	1      	
8. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы     
крови                                          	1      	
9. 	Центрифуга (микроцентрифуга) гематокритная     
(микрогематокритная)                           	1      	
10.	Анализатор уровня глюкозы в крови (глюкометр)  
с принадлежностями                             	1      	
11.	Экспресс-анализатор мочи                       	1      	

Приложение N 10
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ УЧАСТКОВОЙ
БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Кабинет врача акушера-гинеколога

N 
п/п	Наименование медицинской техники    	Количество, шт.   
(по числу посещений)	
		до 250	250- 
500  	свыше 
500  	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	1   	1   	1   	
2. 	Тазомер                                	1   	1   	1   	
3. 	Измеритель артериального давления      	1   	2   	2   	
4. 	Стетофонендоскоп                       	1   	1   	1   	
5. 	Стетоскоп акушерский                   	1   	1   	1   	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной
лампой                                 	1   	1   	1   	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	1   	1   	1   	
8. 	Кольпоскоп                             	1   	1   	1   	
9. 	Прибор для контроля сердечной          
деятельности плода                     	1   	1   	1   	
10.	Одноразовый инструментарий для         
гинекологического осмотра              	30  	30  	30  	
11.	Стерилизатор суховоздушный             	1   	1   	1   	
12.	Облучатель бактерицидный               	1   	1   	1   	
13.	Гистероскоп                            	1   	1   	1   	

Кабинет врача-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Измеритель артериального давления              	1      	
2. 	Набор для фельдшера, участковой медсестры,     
медпункта                                      	1      	
3. 	Электрокардиограф многоканальный               	1      	

Кабинет врача-педиатра

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
2. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
3. 	Измеритель артериального давления              	1      	
4. 	Стол пеленальный                               	1      	
5. 	Электротермометр                               	1      	

Кабинет врача стоматолога-терапевта

N 
п/п	Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и периодонта      	1     	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубных отложений  
(скейлер)                                       	1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного
электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	1     	
4. 	Отсасыватель стоматологический                  	1     	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	1     	
6. 	Стерилизатор паровой (автоклав)                 	1     	
7. 	Стерилизатор суховоздушный                      	1     	
8. 	Установка стоматологическая                     	1     	
9. 	Электрообезболиватель стоматологический         	1     	
10.	Электроодонтометр, одонтосенсиметр              	1     	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии                  	1      	
2. 	Аппарат для дарсонвализации                    	1      	
3. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ)	1      	
4. 	Аппарат для лечения интерференционными и       
диадинамическими токами                        	1      	
5. 	Аппарат для микроволновой (MB), СВЧ-терапии    
(диатермии)                                    	1      	
6. 	Аппарат для электросна                         	1      	
7. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический         	1      	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии       	1      	
9. 	Аппаратура светолечебная                       	1      	
10.	Ингалятор (аппарат) аэрозольный                
(распылительный)                               	1      	
11.	Ингалятор (аппарат) ультразвуковой с           
принадлежностями                               	1      	
12.	Облучатель бактерицидный                       	1      	

Кабинет врача-хирурга (с перевязочной)

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
2. 	Измеритель артериального давления              	1      	
3. 	Негатоскоп                                     	1      	
4. 	Облучатель бактерицидный                       	1      	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной  	1      	
6. 	Столик манипуляционный с принадлежностями      	1      	

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок       	1      	
2. 	Гемоглобинометр                                	1      	
3. 	Дозатор пипеточный                             	1      	
4. 	Колориметр фотоэлектрический                   	1      	
5. 	Микроскоп биологический                        	2      	
6. 	Оборудование для взятия (забора) и подготовки  
проб                                           	1      	
7. 	Реометр, вискозиметр (анализатор вязкости      
крови)                                         	1      	
8. 	Подсчет лейкоцитарной формулы крови            	1      	
9. 	Центрифуга (микроцентрифуга) гематокритная     
(микрогематокритная)                           	1      	
10.	Анализатор уровня глюкозы в крови (глюкометр)  
с принадлежностями                             	1      	
11.	Экспресс-анализатор мочи                       	1      	

Приложение N 11
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ)
ПРАКТИКИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

Центр общей врачебной (семейной) практики

N 
п/п	Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое 
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и       
диадинамическими токами                        	1      	
2. 	Аппарат для УВЧ (ДМВ)-терапии                  	1      	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза               	1      	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                     	1      	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)  
для скорой помощи                              	1      	
6. 	Аппаратура кислородной ингаляции, терапии      	1      	
7. 	Отсасыватель хирургический                     	1      	
8. 	Весы для новорожденных и детей                 	1      	
9. 	Весы медицинские с ростомером                  	1      	
10.	Гемоглобинометр                                	1      	
11.	Глюкометр                                      	1      	
12.	Измеритель артериального давления              	1      	
13.	Измеритель пиковой скорости выдоха             
(пикфлоуметр)                                  	1      	
14.	Камертон медицинский                           	1      	
15.	Микроскоп бинокулярный лабораторный            	1      	
16.	Набор врача общей практики                     	1      	
17.	Негатоскоп                                     	1      	
18.	Облучатель бактерицидный                       	1      	
19.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный             	1      	
20.	Офтальмоскоп ручной                            	1      	
21.	Прибор для скрининговой экспресс оценки        
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей	1      	
22.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)             	1      	
23.	Рефлектор лобный                               	1      	
24.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы     
крови                                          	1      	
25.	Таблицы для исследования остроты зрения и      
цветоощущения                                  	1      	
26.	Стетоскоп, стетофонендоскоп                    	1      	
27.	Центрифуга                                     	1      	
28.	Анализ уровня глюкозы в крови (глюкометр) с    
принадлежностями                               	1      	
29.	Экспресс-анализатор мочи                       	1      	
30.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным
заключением                                    	
1